Świnoujście, dnia 05.04.2016 r.

………………………………………………

(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: WEZ.271.2.32.2016.SO

Strona Internetowa

Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Świnoujście

ZAPYTANIE OFERTOWE
WEZ.271.2.32.2016.SO

- Zamawiający: 	GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie:

WYDZIAŁ EKSPLOATACJI  I  ZARZĄDZANIA

NIERUCHOMOŚCIAMI

- Dane do kontaktu:

Leszek Kozłowski

tel. 91 321 57 17

e-mail: lkozlowski@um.swinoujscie.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

- Miejsce realizacji robót: 	budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

- Kryteria oceny ofert - najniższa cena.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Data realizacji zamówienia: 	14 dni od podpisania umowy

- Planowany termin podpisania umowy: 	do 22.04.2016 r.

- Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 	3 lata

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Świnoujście

Stanowisko Obsługi Interesanta (parter)

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

- Termin składania ofert  	do 15.04.2016 r. do godz. 14.00

- Data otwarcia ofert: 	18.04.2016 r. do godz. 8.30

- Warunki płatności:	14 dni od daty otrzymania faktury.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik nr 1).

Ofertę należy umieścić w zaadresowanej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: „usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku SOSW w Świnoujściu - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 18.04.2016 r.”

- Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób inny niż określił Zamawiający w punkcie 8 niniejszego zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie Oferenta.

………………………………………

(podpis naczelnika/kierownika)

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WEZ.271.2.32.2016.SO z dnia 05.04.2016 r. dotyczące:

usunięcia awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto …………………… zł (słownie złotych: ………………………...….......…….…..…..

……………………………………………………………….....................................…….………)

podatek VAT ………………… zł (słownie złotych:……………………...………………..……...

……………………………………………………………………………......................................)

cenę brutto …………………… zł (słownie złotych: ….………………………...……..…............

…...…….....................................………………………………………………………..………….)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………….

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu: ……………………………..…….. E-mail: ………………………………………….

NIP: ………………………………….....……… Regon: ………………………………………....

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………….....

Termin realizacji zamówienia: ………………………………......………………………………...

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):........……………………………………………………….……

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: …………………….........…………….……

Miejscowość ………………………………, 	dnia	………………………………………

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej:		………………………………………

Pieczątka wykonawcy:		………………………………………

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

WEZ.271.2.32.2016.SO z dnia 05.04.2016 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.: „Usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”

- Montaż zaworów kulowych odcinających dopływ wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji do budynku dydaktycznego:

- Wymiana odcinka rurociągu z rury stalowej ocynkowanej śr. 50 mm	- ok. 6 mb,

- Wymiana odcinka rurociągu z rury stalowej ocynkowanej śr. 25 mm	- ok. 1 mb,

- Montaż stalowego zaworu przelotowego  kulowego śr. 50 mm	- 2 szt.,

- Montaż stalowego zaworu przelotowego kulowego śr. 25 mm	- 1 szt.,

- Inne prace niezbędne do wykonania usługi	- 1 kpl.

- Wymiana odcinka instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, zasilającego toalety

- Demontaż części istniejącej instalacji wody zimnej, 
wody ciepłej i cyrkulacji śr. 25-32 mm	- ok. 6 mb,

- Wykonanie przebić w ścianie i posadzce z pomieszczenia węzła 
cieplnego na klatkę schodowa budynku	- 1 szt.

- Wykucie bruzdy (szer. do 50cm i głębokości do 30cm) 
w posadzce klatki schodowej	- ok. 7 mb,

- Wykonanie przebicia z klatki schodowej do szachtu 
pomieszczeniu toalety	- 1 szt.

- Wykonanie nowego odcinka instalacji wody zimnej, wody ciepłej
i cyrkulacji z rur PP (stabilizowanych) o śr. 25x3,2 mm i 16x2,7 mm
(wykonać w rurach osłonowych izolowanych cieplnie)	- ok. 30 mb

- Podłączenie wykonywanej instalacji 
do pionu wody zimnej i wody ciepłej	- 3 szt.

- Montaż stalowych zaworów przelotowych kulowych śr. 20-32 mm	- 3 szt.

- Zamurowanie przebić w ścianach	- 2 szt.

- Zabetonowanie bruzdy (j.w.) w posadzce 	- ok 7 mb,

- Dobór i ułożenie terakoty na posadzce w miejscu wykonanej bruzdy	- ok. 4,5 m2

- Inne prace niezbędne do wykonania usługi	- kpl.