Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.40.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana  zbiornika ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu węzła cieplnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejącego zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności V=0,3 m3,

- dostawa i montaż nowego zbiornika o takiej samej pojemności wraz z izolacją termiczną jak przed demontażem.

Dostarczenie wymaganych dokumentów odbiorowych zbiornika po montażu wraz z atestami, gwarancją.

Fot.1 Tabliczka znamionowa urządzenia do wymiany.

Fot. 2. Widok zbiornika do wymiany.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane branży instalacji sanitarnych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wymiany zbiornika. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.