………………………………………

(pieczęć zamawiającego)

Świnoujście, dnia 24.06.2016 r.

Znak sprawy: WEZ.271.2. 58.2016

Strona internetowa Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście.

nazwa i adres wykonawcy

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Eksploatacji i Zarządzania

Nieruchomościami, zaprasza do złożenia ofert na: 
      ułożenie  około 20m2 nawierzchni wokół urządzeń sprawnościowych  siłowni

zewnętrznych przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu..

2.   Dane do kontaktu: Danuta Łaba tel. 91 321 27 70, e-mail; wez@um.swinoujscie.pl,

3.   Przedmiot zamówienia:

ułożenie  około 20m2 nawierzchni z kostki betonowej wokół urządzeń sprawnościowych   siłowni zewnętrznej. Materiał nawierzchni  kostka 10,3 x 8,3 cm Granit Nova 6 ułożona  na podsypce cementowo-piaskowej ( 100 kg cementu na 1m3 piasku). Grubość podsypki po zagęszczeniu = 10cm. Kolor kostki zasadniczej biały NOVA, obrzeża po obrysie na dwie kostki w kolorze grafit NOVA. Obrzeża betonowe o wymiarach 8 cm x 20 cm  o długości około 24 mb .

4.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena .

5.   Data realizacji zamówienia:   lipiec  2016 r.

6.   Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące .

7.   Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi

Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, do godz. 12.00 w dniu

04.07.2016 r.

8.  Data otwarcia ofert: – 04.07.2016 r. godz. 13.00 w pok. 321.

9.  Warunki płatności: zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10.  Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej

(zaadresowanej) w następujący sposób: „Oferta na ułożenie nawierzchni około 20m2 wokół urządzeń sprawnościowych  siłowni zewnętrznych  przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu: 04.07.2016 r. godz. 13.00”

### Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym

formularzu oferty – zał. nr 1.

11. Wszelkie  konsekwencje   złożenia  oferty   w   sposób inny niż określił   Zamawiający  w

punkcie 7 niniejszego zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie oferenta.

………………………………………

(podpis naczelnika/kierownika)

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WEZ.271.2. 58.2016 z dnia 24.06.2016 r. dotyczące :

ułożenie około 20m2 nawierzchni wokół urządzeń sprawnościowych siłowni zewnętrznych przy ul.    Malczewskiego w Świnoujściu..

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto …………………… zł (słownie złotych: 	…………………......………………………

…………………………………………………….....................................……………………)

podatek VAT ………………… zł (słownie złotych: 	……………………...…………………….

…………………………………………………………………………….................................)

cenę brutto …………………… zł (słownie złotych: 	………………………...…………….........

…...…….....................................………………………………………………………………).

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: 	…….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: 	....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: 	……………………………………...

Nr rachunku bankowego: 	………………………………….....………………………………....

Termin realizacji zamówienia: 	………………………………......……………………………...

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):	 ........…………………………………………………………

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 	…………………….........…………………

Miejscowość ………………………………, 	dnia	……………………………………

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

..............................................

Pieczątka wykonawcy