Świnoujście, dnia 05.08.2016r.

WIM.271.1.37.2016

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.37.2016

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WIM.271.1.37.2016

Dotyczy:	odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 21.07.2016r. i 25.07.2016r.  dotyczące treści WIM.271.1.37.2016  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawców zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ oraz załączników nr 1 (druk oferty), nr 2 (projekt umowy), nr 2.1 (OPZ – opis przedmiotu zamówienia) i nr 2.2. (wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych).

- Pytania Wykonawcy z dnia 21.07.2016 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

CZĘŚĆ I

# Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie faktu konieczności uzyskania 
przez Biuro Projektowe pozwolenia wodnoprawnego poprzedzonego uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania zezwoleń wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Termin uzyskania decyzji i pozwoleń (w tym m.in. pozwolenia wodno prawnego i pozwolenia na budowę) nie jest wliczany w czas wykonywania przedmiotu umowy.

# Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, w świetle poniższego harmonogramu wynikającego 
z posiadanego doświadczenia o potwierdzenie prawidłowości założonego terminu zakończenia przedmiotu umowy „w terminie 18 tygodni od daty zatwierdzenia rozwiązania koncepcyjnego”:

  - Wydanie decyzji środowiskowej 12 tygodni (założono brak konieczności wykonania Raportu );

  - Wydanie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,  konstrukcji i urządzeń polskich  obszarach morskich 22 tygodnie;

  - Wydanie decyzji wodnoprawnej 10 tygodni ( załącznikiem jest decyzja środowiskowa );

Podsumowując same czynności administracyjne wynoszą około 44 tygodni.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania zezwoleń wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Termin uzyskania decyzji i pozwoleń (w tym m.in. pozwolenia wodno prawnego i pozwolenia na budowę) nie jest wliczany w czas wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiający nie może potwierdzić prawidłowości założonego terminu przez pytającego, gdyż czynności te można wykonywać równolegle, a podane liczby nie wynikają z żadnych przepisów ani nie zostały określone przez Zamawiającego.

# Pytanie nr 3

Zamawiający zakłada cykliczne narady w czasie, których omawiane będą wszystkie zagadnienia przedsięwzięcia. Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający  zapewne będzie 
w trakcie prac opiniował wykonane opracowanie Budowlane na co będzie potrzebował czas, który w połączeniu z powyżej przytoczonymi 44 tygodniami uniemożliwia wykonanie zadania w przewidzianym terminie. W ślad za powyższymi zapisami wnioskujemy 
o wydłużenie terminu realizacji projektu budowlanego i wykonawczego do 44 tygodni 
od zatwierdzenia rozwiązania koncepcyjnego.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowania sformułowania „ciężkich aut”. Prosimy o podanie charakterystycznych obciążeń przekazywanych na podłoże przez zakładane pojazdy.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i określił w OPZ, że dotyczy to pojazdów o dopuszczalnym nacisku na oś do 8 ton.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie założonego dopuszczalnego obciążenia roboczego na nabrzeżu.

Odpowiedź nr 5

Dopuszczalne obciążenie robocze nabrzeża powinno umożliwiać eksploatację przystani w sposób przewidywany i opisany w OPZ w sposób optymalny. Szczegóły zostaną wypracowane w trakcie projektowania.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie sformułowania zaczerpniętego z OPZ „niezbędnymi obiektami kubaturowymi”.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i określił w OPZ minimalne wymagania, w tym m.in. obiekty kubaturowe.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie zakresu planu sondażowego oraz oczekiwanej jego formy ( czy należy dokonać autoryzacji sondażu )?

Odpowiedź nr 7

Plan sondażowy (plan batymetryczny) powinien być opracowany w takim zakresie aby na jego podstawie można było opracować projekt robót czerpalnych dla akwenu obejmującego szerokość 50m na całej długości projektowanego nabrzeża od jego linii. Powinien on być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzony przez Urząd Morski w Szczecinie.

CZĘŚĆ II

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dokładne wskazanie obszaru inwestycji na czytelnej mapie. Zaznaczony na mapie OPZ na zielono obszar „Lebdowicz” nie odzwierciedla obszaru inwestycji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i załączył do OPZ czytelną mapę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną lub inwentaryzację istniejących obiektów gospodarczych, rekreacyjnych i innych, znajdujących się na przedmiotowym obszarze? Czy są to obiekty tymczasowe czy stałe? Czy Zamawiający uzyskał zgody właścicieli / użytkowników tych obiektów co do ich likwidacji?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej ani inwentaryzacji istniejących obiektów gospodarczych, rekreacyjnych i innych, znajdujących się na przedmiotowym obszarze. Teren jest własnością Miasta, dzierżawiony na potrzeby połowowe przez rybaków. Obiekty postawione przez rybaków będą przez nich zlikwidowane przy zwrocie terenów do Miasta. Elementy trwałe – nabrzeża, zagospodarowanie terenu należy przewidzieć do likwidacji w ramach projektu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada szkic zagospodarowania terenu na przedmiotowe cele, obrazujący zamierzenie inwestycyjne? Wskazane w OPZ charakterystyki zagospodarowania terenu są zbyt lakoniczne do przedstawienia zakresu niezbędnych 
do wykonania prac.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ -  OPZ zawiera określenie minimalnych wymagań zakresu przedsięwzięcia.

Pytanie nr 4

Czy miejsca postojowe dla jednostek powinny być w ilości niezbędnej do cumowania wymienionych 8 szt. łodzi na raz? Czy jest to tylko wskazanie koniecznych do obsługi jednostek w systemie rotacyjnym?

Odpowiedź nr 4

Należy przewidzieć możliwość cumowania wszystkich wymienionych łodzi równocześnie plus dwa miejsca rezerwowe (o dług. do 9m każde).

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie powierzchni placu manewrowego oraz minimalnej nośności placu oraz dróg. Czy nawierzchnie powinny umożliwiać korzystanie z dźwigu samochodowego, celem np. wodowania łodzi?

Odpowiedź nr 5

Powierzchnia placu manewrowego zostanie określona na etapie sporządzania koncepcji, należy uwzględnić pozostałe zagospodarowanie terenu i obiekty. Nośność placu manewrowego oraz dróg powinna umożliwić ruch pojazdów o nacisku do 8 ton na oś oraz powinna umożliwiać incydentalne ustawienie dźwigu samochodowego w celu wodowania łodzi.

Pytanie nr 6

Proszę o wskazanie niezbędnych obiektów kubaturowych na zapleczu z podaniem 
ich szacunkowej powierzchni.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i określił w OPZ minimalne wymagania, w tym m.in. obiekty kubaturowe. Określenie ich niezbędnej powierzchni to zadanie projektanta.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie obszaru niezbędnego do objęcia badaniami sondażowymi i sonarowymi. Proszę o wskazanie toru podejściowego do przystani.

Odpowiedź nr 7

Plan sondażowy (plan batymetryczny) powinien być opracowany w takim zakresie aby na jego podstawie można było opracować projekt robót czerpalnych dla akwenu obejmującego szerokość 50m  na całej długości projektowanego nabrzeża od jego linii. Tor podejściowy nie jest zakresem niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 8

Proszę o wskazanie sposobu zagospodarowania urobku. Czy odkład na klapowisko, 
czy do zastosowania w innej lokalizacji? Czy posiadają Państwo badania czystości urobku dla przedmiotowej lokalizacji planowanych prac czerpalnych?

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z OPZ to zadaniem Wykonawcy (projektanta) jest rozwiązanie tego tematu.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający przewiduje dowiązanie się do istniejących  konstrukcji znajdujących 
się po obu stronach planowanego nabrzeża? Jeśli tak, to czy Zamawiający posiada oceny stanu technicznego obiektów sąsiadujących?

Odpowiedź nr 9

To rolą Wykonawcy (projektanta) jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań na etapie projektowania. Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości ale nie posiada żadnej dokumentacji związanej z sąsiednimi obiektami.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie planowanej rzędnej nabrzeża oraz informacji o możliwości dogodnego odbioru  surowca ze statków rybackich w odniesieniu do rzędnej nabrzeża 
(czy rzędna nabrzeża nie będzie za wysoko w stosunku do burty statku).

Odpowiedź nr 10

To rolą Wykonawcy (projektanta) jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań na etapie projektowania, zgodnych z obowiązującym prawem i przepisami w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Czy zamawiający bierze pod uwagę ewentualną konieczność zastosowania wyciągarek mechanicznych do wyciągania skrzyń z rybami lub innym surowcem? 
Jeśli tak to czy projekt powinien zakładać pomieszczenie wyciągarki?

Odpowiedź nr 11

To rolą Wykonawcy (projektanta) jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań na etapie projektowania. Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości.

- Pytania Wykonawcy z dnia 25.07.2016 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Jaka ma być długość projektowanego dla portu nabrzeża? Czy planowane jest wykonanie ciągłego nabrzeża wzdłuż całej długości dostępnej działki?. Jaka powinna być nośność tego nabrzeża

Odpowiedź nr 1

Zamawiający w OPZ zaznaczył proponowany zakres nabrzeża. Rolą Wykonawcy jest zweryfikowanie i określenie całkowitej niezbędnej do realizacji długości nabrzeża jak i rozwiązań technicznych . Dopuszczalne obciążenie robocze nabrzeża powinno być tak zaprojektowane aby było wstanie w sposób bezpieczny zapewnić jego użytkowanie zgodnie z zakresem opisanym w OPZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający oczekuje, że możliwe będzie jednoczesne prowadzenie rozładunku ze wszystkich łodzi, czy też planowane jest wydzielenie jednego/ dwóch (ilu?) stanowisk rozładunkowych; po rozładunku ryby łodzie będą potem kierowane na stanowiska postojowe bez możliwości rozładunku ryby?

Odpowiedź nr 2

Zmawiający dokonał zmiany OPZ – przewiduje się pięć stanowisk umożliwiających rozładunek z łodzi, pozostałe tylko do cumowania. Zadaniem Wykonawcy (projektanta) jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań na etapie koncepcji i projektowania. Zamawiający nie wyklucza przyjęcia innego wariantu jeśli zostanie od wypracowany w tracie uzgodnień z rybakami.

Pytanie nr 3

Jaka jest planowana pojemność chłodni?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający określił w OPZ minimalne wymagania w tym zakresie. Nie wyklucza jednak innych rozwiązań.

Pytanie nr 4

Czy w porcie ma zostać ulokowana wytwórnia lodu łuskowatego? Jeśli tak, to o jakiej wydajności?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający określił w OPZ minimalne wymagania w tym zakresie. Nie wyklucza jednak innych rozwiązań.

Pytanie nr 5

Jakie największe pojazdy mają być obsługiwane w porcie (do wywozu ryby?)

Odpowiedź nr 5

To rolą Wykonawcy (projektanta) jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie na etapie projektowania.

Pytanie nr 6

Czy sformułowanie o „zagłębieniu” nabrzeża na głębokość 3m oznacza osiągnięcie przy nim głębokości technicznej 3m, głębokości dopuszczalnej 3m, czy zabicie ścianki do głębokości 3m?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający określił w OPZ, że oczekuj nabrzeża o konstrukcji przystosowanej do głębokości technicznej 3,5m.

Pytanie nr 7

Czy w związku ze skąpym terenem  zamawiający dopuszcza cumowanie części łodzi (na postój ) do pływających, wysokoobciążalnych pomostów cumowniczych?

Odpowiedź nr 7

To rolą Wykonawcy (projektanta) jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań na etapie projektowania. Zamawiający nie wyklucza żadnej z możliwości.

Pytanie nr 8

Czy na terenie przystani ma się znaleźć zaplecze warsztatowe? Jeśli tak, to w jakiej formie?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający określił w OPZ minimalne wymagania w tym zakresie. Nie wyklucza jednak innych rozwiązań.

Pytanie nr 9

Czy przewidzieć wykonanie stacjonarnego żurawia do podnoszenia z wody łodzi? Czy też przewidzieć wzmocnienie fragmentu nabrzeża tak, aby umożliwić ustawienie żurawia samobieżnego wynajmowanego od podmiotów zewnętrznych?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający określił w OPZ minimalne wymagania w tym zakresie. Nie wyklucza jednak innych rozwiązań.

Pytanie nr 10

Jaką przyjąć powierzchnię boksów rybackich?

Odpowiedź nr 10

To rolą Wykonawcy (projektanta) jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie na etapie projektowania, zgodnych z przepisami.

Pytanie nr 11

Czy na przystani pracują zespoły łowiące za pomocą żaków? Jeśli tak, to ile jest tych zespołów i czy niezbędne jest wykonanie dla nich placu do przeglądu/ naprawy żaków?

Odpowiedź nr 11

Na przystani obecnie nie ma zespołów łowiących za pomocą żaków. Jednakże na etapie projektowania należy przeanalizować czy będzie możliwość wygospodarowania terenu pod taką działalność.