Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.77.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

wymiana wykładziny podłogowej w sali rehabilitacji ZSP nr 4  w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniu o wymiarach: 9,15m x 4,79 m = 43,82 m2.

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z wykładziny dywanowej, oraz z płytek pcv i listew przypodłogowych, naprawa istniejącego podłoża betonowego – wyrównanie, szlifowanie, masa samopoziomująca, położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej typu Flotex kolor Penang sapphire .

Listwa przypodłogowa rdzeniowa wys. 8cm  - wypełnienie rdzeniem z tej samej wykładziny.

Fot. 1. Widok na salę rehabilitacji.

Fot. 2. Istniejące podłoże z płytkami pcv.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.