Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WEZ.271.2.86. 2016

Zakres rzeczowy robót.

Wymiana uszkodzonych starych rur stalowych ocynkowanych instalacji wodnej na nowe rury PP łączone metodą zgrzewania:

- rury ½ cala - 25 mb,

- rury 3.4 cala – 13 mb,

- rury fi 32 mm – 0,80 mb

- rury Fi 62 mm – 7 mb,

W załączeniu zdjęcia instalacji do awaryjnej wymiany.