ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

*„Dostawa, transport, posadowienie oraz uruchomienie 6 szt. używanych domków holenderskich, całorocznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu*”.

ZAKRES WYKONANIA DOSTAWY

**Wykonawca w okresie do 30.04.2017r. zrealizuje zadanie w II etapach tj.:**

**I ETAP obejmuje** **w okresie do 10.04.2017r**. : dostawę, transport, posadowienie oraz z wypoziomowanie 6 szt. całorocznych (używanych) domków holenderskich na terenie wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu;

**II ETAP obejmuje w okresie do 30.04.2017r.**: podłączenie 6 sztuk całorocznych domków holenderskich do mediów tj. wody i prądu, zakup i zamontowanie butli gazowych (jeśli wymaga) oraz sprawdzenie ich działania oraz dokonanie pomiarów elektrycznych.

1. Oferowane domki holenderskie muszą być całoroczne, sprawne technicznie oraz wyposażone w:
2. w salonie : narożnik z funkcją spania, stół z pufami/krzesłami, kominek elektryczny, szafki itp.
3. w aneksie kuchennym: meble kuchenne, zlewozmywak z baterią zlewozmywakową z podłączeniami, okap kuchenny, kuchenka elektryczną lub gazowa z podłączeniami, lodówka z zamrażarką,
4. 2 pomieszczenia sypialniane ( minimum) z łóżkami dla minimum 5 osób (w tym 4 dorosłych) łącznie, drzwi z klamką, szafkami,
5. w łazience: szafki łazienkowe, kabina natryskowa z słuchawką i wężem prysznicowym, umywalka z baterią, toaleta wraz z niezbędnymi podłączeniami do mediów, przepływowy podgrzewacz wody , drzwi z klamką,
6. piec do ogrzewania i c.w.u. z zainstalowanym termostatem (z możliwością regulacji temperatury ogrzewania),
7. instalacje: elektryczna z własną rozdzielnią oraz bezpiecznikami, pełna instalacja hydrauliczna, gazowa (jeśli będzie wykorzystana),
8. podwójne szyby w oknach i drzwiach.
9. w otworach okiennych zasłonki / firanki,
10. grzejniki/kaloryfery,
11. oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
12. podłogi wykonanie z PCV
13. izolację: przeciw wilgociową, termiczną, akustyczną,
14. wentylacja grawitacyjna.
15. wskazane żaluzje zewnętrzne lub rolety. W przypadku ich braku zgoda na zamontowanie przez Zamawiającego bez utraty gwarancji.
16. Rok produkcji domków: nie starsze niż 2012 rok.
17. Przyczepy muszą być jednolitej kolorystyki – odcienie zieleni, brązu, beżu .
18. Wszystkie zainstalowane sprzęty, wyposażenie, podłączenia do mediów muszą być w pełni sprawne.
19. Domki oraz ich wyposażenie ma być czyste i bez uszkodzeń.
20. Domki muszą być gotowe do zamieszkania.
21. Wykonawca/ dostawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na domki wraz z pełnym ich wyposażeniem oraz instalacjami.
22. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, po dostarczeniu domków holenderskich Wykonawca zobowiązany jest do ich uruchomienia tj. dokona podłączenia do sieci elektrycznej oraz wodno- kanalizacyjnej, zainstaluje również zakupione przez siebie butle gazowe.
23. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, posadowienia, wypoziomowania domków holenderskich oraz podłączenia na terenie przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu - wskazanym przez Zamawiającego itp.
24. Wykonawca zleci na własny koszt przegląd Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, zabezpieczeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie. Przegląd ma być wykonany dopiero po posadowieniu oraz podłączeniu do istniejącej instalacji elektrycznej dla każdego z dostarczonych domków z osobna.
25. Przed złożeniem oferty obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Kempingu „Relax” tel. 512 937 652.
26. Do oferty należy dołączyć zdjęcia przykładowych domków.