Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr  WEZ.271.2. 30 .2017

Zakres rzeczowy robót obejmujących remont murka oporowego przy bramie wjazdowej na teren  boiska sportowego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.

- rozbiórka uszkodzonego murka oporowego z kostki betonowej wraz z częścią fundamentu,

- wykonanie części nowego fundamentu betonowego,

- nawiercenie otworów w części istniejącego fundamentu otworów dla montażu zbrojenia,

- montaż zbrojenia z pręta stalowego fi 10-12 wraz ze strzemionami z drutu fi 6,

- wykonanie szalunku,

- betonowanie murka oporowego betonem B-20,

- rozszalowanie szalunku,

- pielęgnacja betonu

Fot. 1. Widok muru oporowego do remontu.

Fot. 2. J.w.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.