Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.141.A. 2017

Zakres rzeczowy robót remontowych w pomieszczeniach biurowych Wydziału Edukacji   w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Przedsionek nr 316:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania.

Pomieszczenie biurowe nr 317:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania.

Pomieszczenie biurowe nr 317 A:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

Pomieszczenie biurowe nr 317 B:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

Pomieszczenie biurowe nr 317 C:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

Oferta powinna zawierać cenę za całość robót. Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Kolejność pomieszczeń do remontu oraz kolor ścian do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.

W celu dokonania oględzin w/w pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską – kierownikiem Działu Gospodarczego,  pokój nr 14; tel. 91-321-23 42.