Założenia projektowe

Inwestycja: 	wyłącznik przeciwpożarowy prądu w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino 24-25 w Świnoujściu wraz z robotami wykończeniowymi tynkarskimi po robotach elektrycznych.

- Projekt budowlano – wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonać wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem projektu.

- Opracowany projekt wyłącznika przeciwpożarowego prądu Projektant winien uzgodnić z Wydziałem Inżyniera Miasta w formie protokołu dołączonego do projektu.

- Projektant winien sprawdzić czy istniejący przewód/kabel zasilający obecną rozdzielnicę zasilającą budynek przedszkola jest sprawny technicznie. Jeśli wg oceny Projektanta ww. przewód/kabel będzie niewystarczający na potrzeby niniejszego zamierzenia budowlanego należy zaprojektować nowy przewód/kabel zasilający. Stosowne zapisy winny znaleźć się w projekcie.

- Projekt winien zawierać szczegółowy bilans mocy całego obiektu z uwzględnieniem projektowanej instalacji. Projektant winien się ustosunkować do istniejącej mocy przyłączeniowej całego obiektu oraz ocenić czy jest ona wystarczająca, lub czy wymaga zmiany i o ile, na potrzeby zamierzenia budowlanego zawartego w niniejszym projekcie.

- Projektant zapewni takie rozwiązania projektowe, które będą minimalizowały koszty niezbędne do poniesienia przez Gminę Miasto Świnoujście na budowę wyłącznika przeciwpożarowego prądu oraz na jego późniejszą eksploatację, przy zachowaniu wysokiej jakości jej funkcjonowania.

- Projektant uzyska wszelkie uzgodnienia formalno – prawne niezbędne do uzyskania  pozwolenia na budowę.

- Wszystkie wątpliwości dotyczące projektowanych rozwiązań Projektant powinien konsultować pisemnie z Zamawiającym.

- Projektant winien własnym kosztem i staraniem zdobyć wszystkie informacje, w tym techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego projektu.

- Wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej umową (w formacie pdf) musi być tożsama z wersją papierową, tj. musi być zachowana kolejność stron w danym opracowaniu, muszą być wszystkie załączniki, podpisy itd.

- Użytych w projekcie materiałów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu projektu i Projektant nie może opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Dopuszczając rozwiązanie równoważne, Projektant winien określić, w jakim stopniu te rozwiązania mają być tożsame z zaprojektowanym materiałem.