#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.45.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: Docieplenie budynku Liceum Społecznego Fundacji LOGOS, ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”.

Kody CPV	45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe pozostałe,,

45261410-1 – izolowanie dachu,,

45261000-4 - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45261320-3 – kładzenie rynien,

45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych.

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

Wykaz dokumentacji:

- Branża Architektoniczna Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy

- Branża Elektryczna Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy

- Branża Sanitarna Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy

- STWiOR branża architektoniczna, elektryczna i sanitarna

- Audyt Energetyczny

- Przedmiary

Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót jest ryczałtowe.

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.