## Okablowanie
| Zestawienie materiałowo - ilościowe instalacji okablowania strukturalnego |  | .
System uniwersalny ekranowany z wkładkami kat. 6A
| Zestawienie kabli |  | Urząd Miasta | Wydział Komunikacji | Razem
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
0-1711163-1 | Kabel F/FTP kat.7 ISO, 4 pary 23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji | szt. | 27 | 8 | 35
0-1711495-1 | Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) | mb | 120 | 0 | 120
0-1711494-1 | Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) | mb | 20 | 0 | 20
4-0599624-4 | Kabel SM uniwersalny 8x9/125/250μm, dys.chrom. 3.5/18, tłumienie 0.34/0.31/0.22dB, luźna tuba, żel, ULSZH | mb | 420 | 290 | 710
0-1375253-2 | Opaska velcro, kolor czarny (203,20x25,40), kpl.10szt | kpl | 10 | 10 | 20
4-0160970-1 | Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x2.6), kpl.1000szt | kpl | 2 | 2 | 4
Gniazda abonenckie
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
0-1711860-2 | Gniazdo ACO Ultra 2GHz ekranowane, uchwyt Mosaic 45, RAL9010, kpl. bez ramki i wkładki | szt. | 234 | 78 | 312
0-1711796-5 | Wkładka ekranowana ACO Plus RAL9010 1xRJ45 kat.6A ISO, T568A | szt. | 234 | 78 | 312
0-0558198-2 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x DATA | szt. | 7 | 2 | 9
0-0558198-3 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA | szt. | 7 | 2 | 9
0-0959385-3 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m | szt. | 119 | 34 | 153
Zestawienie elementów do doposażenia w punkcie dystrybucyjnym PPD 3B
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
0-6536879-2 | Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900µm 2m | szt. | 12 | 0 | 12
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" | szt. | 1 | 0 | 1
3-1195181-7 | Osłonka spawu 62mm | szt. | 12 | 0 | 12
0-6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kołnierzem do mocowania śrubami, niebieski | szt. | 6 | 0 | 6
0-6536501-2 | Kabel krosowy LC/LC 9/125μm duplex, 1.8mm, 2m | szt. | 4 | 0 | 4
0-1711686-3 | Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005 | szt. | 4 | 0 | 4
0-1711796-3 | Wkładka ekranowana ACO Plus RAL9005 1xRJ45 kat.6A ISO, T568A | szt. | 90 | 0 | 90
0-0555644-3 | Zaślepka gniazda ACO, kolor RAL9003 (czarny) | szt. | 16 | 0 | 16
0-0558198-2 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x DATA | szt. | 3 | 0 | 3
0-0558198-3 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA | szt. | 3 | 0 | 3
0-0959385-1 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m | szt. | 20 | 0 | 20
1-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m | szt. | 30 | 0 | 30
0-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m | szt. | 40 | 0 | 40
0-1711214-2 | Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 | szt. | 1 | 0 | 1
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 6 | 0 | 6
0-1731149-2 | Panel krosowy niezaładowany dla 6 modułów LSA Plus 2/10,19", 1U | szt. | 1 | 0 | 1
NK 1349054 | Listwa rozłączna 10 par (1-0) | szt. | 5 | 0 | 5
0-L346993-1 | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 8 | 0 | 8
Zestawienie elementów do doposażenia w punkcie dystrybucyjnym PPD 3A
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
0-6536879-2 | Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900µm 2m | szt. | 8 | 0 | 8
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" | szt. | 1 | 0 | 1
3-1195181-7 | Osłonka spawu 62mm | szt. | 8 | 0 | 8
0-6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kołnierzem do mocowania śrubami, niebieski | szt. | 4 | 0 | 4
0-6536501-2 | Kabel krosowy LC/LC 9/125μm duplex, 1.8mm, 2m | szt. | 2 | 0 | 2
0-1711686-3 | Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005 | szt. | 4 | 0 | 4
0-1711796-3 | Wkładka ekranowana ACO Plus RAL9005 1xRJ45 kat.6A ISO, T568A | szt. | 92 | 0 | 92
0-0555644-3 | Zaślepka gniazda ACO, kolor RAL9003 (czarny) | szt. | 14 | 0 | 14
0-0558198-2 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x DATA | szt. | 3 | 0 | 3
0-0558198-3 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA | szt. | 3 | 0 | 3
0-0959385-1 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m | szt. | 20 | 0 | 20
1-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m | szt. | 30 | 0 | 30
0-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m | szt. | 42 | 0 | 42
0-1711214-2 | Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 | szt. | 1 | 0 | 1
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 6 | 0 | 6
0-L346993-1 | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 8 | 0 | 8
Zestawienie elementów do doposażenia w punkcie dystrybucyjnym GPD
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
0-6536879-2 | Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900µm 2m | szt. | 32 | 0 | 32
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" | szt. | 2 | 0 | 2
3-1195181-7 | Osłonka spawu 62mm | szt. | 32 | 0 | 32
0-6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kołnierzem do mocowania śrubami, niebieski | szt. | 16 | 0 | 16
0-6536501-2 | Kabel krosowy LC/LC 9/125μm duplex, 1.8mm, 2m | szt. | 8 | 0 | 8
0-1711213-2 | Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 | szt. | 1 | 0 | 1
0-1711214-2 | Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 | szt. | 2 | 0 | 2
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 3 | 0 | 3
0-L346993-1 | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 2 | 0 | 2
Zestawienie elementów w punkcie dystrybucyjnym na poziomie -1 w pomieszczeniu P05
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
0-1671000-8 | Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezaładowany, 1U | szt. | 1 | 0 | 1
0-6536879-2 | Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900µm 2m | szt. | 8 | 0 | 8
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" | szt. | 1 | 0 | 1
3-1195181-7 | Osłonka spawu 62mm | szt. | 8 | 0 | 8
0-6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kołnierzem do mocowania śrubami, niebieski | szt. | 4 | 0 | 4
0-6536501-2 | Kabel krosowy LC/LC 9/125μm duplex, 1.8mm, 2m | szt. | 2 | 0 | 2
0-1711686-3 | Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005 | szt. | 3 | 0 | 3
0-1711796-3 | Wkładka ekranowana ACO Plus RAL9005 1xRJ45 kat.6A ISO, T568A | szt. | 52 | 0 | 52
0-0555644-3 | Zaślepka gniazda ACO, kolor RAL9003 (czarny) | szt. | 20 | 0 | 20
0-0558198-2 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x DATA | szt. | 2 | 0 | 2
0-0558198-3 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA | szt. | 2 | 0 | 2
0-0959385-1 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m | szt. | 12 | 0 | 12
1-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m | szt. | 20 | 0 | 20
0-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m | szt. | 20 | 0 | 20
0-1711213-2 | Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 | szt. | 1 | 0 | 1
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 3 | 0 | 3
0-L802402-0 | Szafa HD 24U 600x800, drzwi szklane z perforacją po bokach, RAL9005 | szt. | 1 | 0 | 1
0-L808000-4 | Zespół wentylatorów 4W/4 (4 wentylatory) do szaf stojących HD | szt. | 1 | 0 | 1
0-L953102-1 | Termostat zamykający | szt. | 1 | 0 | 1
0-L808030-0 | Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 śrub | kpl. | 1 | 0 | 1
0-L953099-1 | Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19", kabel dł.5m | szt. | 1 | 0 | 1
0-L346993-1 | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 8 | 0 | 8
Zestawienie elementów w punkcie dystrybucyjnym na poziomie 0 w pokoju 03 Wydział Komunikacji
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
0-1671000-8 | Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezaładowany, 1U | szt. | 0 | 1 | 1
0-6536879-2 | Pigtail LC-PC 9/125um bufor 900µm 2m | szt. | 0 | 8 | 8
0-1671281-1 | Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" | szt. | 0 | 1 | 1
3-1195181-7 | Osłonka spawu 62mm | szt. | 0 | 8 | 8
0-6457567-4 | Adapter LC duplex SM, z kołnierzem do mocowania śrubami, niebieski | szt. | 0 | 4 | 4
0-6536501-2 | Kabel krosowy LC/LC 9/125μm duplex, 1.8mm, 2m | szt. | 0 | 2 | 2
0-1711686-3 | Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005 | szt. | 0 | 4 | 4
0-1711796-3 | Wkładka ekranowana ACO Plus RAL9005 1xRJ45 kat.6A ISO, T568A | szt. | 0 | 78 | 78
0-0555644-3 | Zaślepka gniazda ACO, kolor RAL9003 (czarny) | szt. | 0 | 18 | 18
0-0558198-2 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x DATA | szt. | 0 | 2 | 2
0-0558198-3 | Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA | szt. | 0 | 2 | 2
0-0959385-1 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m | szt. | 0 | 22 | 22
1-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m | szt. | 0 | 28 | 28
0-0959385-2 | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m | szt. | 0 | 28 | 28
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 0 | 4 | 4
0-L804224-2 | Szafa HD 42U 800x1000, 6 belek nośnych, drzwi przód/tył perforacja 80%, RAL9005 | szt. | 0 | 1 | 1
1-L808024-9 | Cokół szafy HD 800x1000x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1 przepust szczotkowy, RAL9005 | szt. | 0 | 1 | 1
0-L808000-4 | Zespół wentylatorów 4W/4 (4 wentylatory) do szaf stojących HD | szt. | 0 | 1 | 1
0-L953102-1 | Termostat zamykający | szt. | 0 | 1 | 1
0-L808030-0 | Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 śrub | kpl. | 0 | 1 | 1
0-L953099-1 | Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19", kabel dł.5m | szt. | 0 | 1 | 1
0-L346993-1 | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 0 | 8 | 8
Trasy kablowe
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
| Koryto kablowe metalowe 150h42 | m | 116 | 0 | 116
| Mocowania koryt metalowych, łączniki, zakręty | kpl | 116 | 0 | 116
| Drabinka kablowa metalowa 200/60 | m | 10 | 12 | 22
| Mocowania drabiny metalowej | kpl | 10 | 12 | 22
| Listwa natynkowa PCV 60/40 | m | 1036 | 256 | 1292
| Zakręty, końcówki, łączniki do listew natynkowych PCV | szt. | 864 | 220 | 1084
| Puszki natynkowe 2xM45 Kontakt Simon gł. 50mm SBC100/9 + S62/9 | szt. | 238 | 78 | 316
| Rury przepustowe HDPE110 | m | 14 | 3 | 17
| Listwa natynkowa PCV 180/60 | m | 4 | 26 | 30
Urządzenia aktywne
Przykładowy nr kat. | Opis materiału | Jedn. | Ilość | Ilość | Ilość
B5G124-48 | switch Extreme Networks (Enterasys) B5G124-48 | szt. | 1 | 0 | 1
STK-CAB-SHORT | kabel stackujący do switchów Extreme Networks (Enterasys) B5 krótki | szt. | 3 | 0 | 3
STK-CAB-LONG | kabel stackujący do switchów Extreme Networks (Enterasys) B5 długi | szt. | 1 | 0 | 1
10GB-LR-SFP+ | wkładki 10Gb SFP+ do switchów Extreme Networks (Enterasys) B5 lub kompatybilne działające ze switchami Extreme Networks (Enterasys) B5 | szt. | 12 | 0 | 12
| SFP FIBRAIN 1000Base-LX GigabitEthernet/FibreChannel (1Gb) 1310nm SMF 20km LC duplex | szt. | 8 | 0 | 8