ZAKRES   RZECZOWY  PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń kuchni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Monte Cassino 24-25  w Świnoujściu.

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 10  położony na działce nr 342/3 oraz 343/2 obr. 006 w Świnoujściu. Budynek wolnostojący trzy kondygnacyjny podpiwniczony. Ściany murowane, stropy ceramiczne, układ konstrukcyjny mieszany, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty papą termozgrzewalną.

Budynek w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przebudowany dla potrzeb przedszkola sześciooddziałowego.

Powierzchnia użytkowa: 1032,80 m2,

Kubatura budynku: 6133 m3,

Wysokość budynku 11,31 m.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego obejmującego przebudowę pomieszczeń kuchni znajdującej się na kondygnacji parteru. Istniejąca kuchnia wymaga remontu instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej , wentylacji mechanicznej. Koneczny jest remont posadzki, wymiana okładzin ściennych, skorygowanie technologii kuchni wraz z wyposażeniem. Granice opracowania znajdują się na załączonym rzucie poziomym kondygnacji parteru. Dokumentacja projektowa jest niezbędna dla określenia zakresu rzeczowego robót przy wyborze wykonawcy robót remontowych wybieranego w drodze przetargu publicznego.

Projekt powinien być wykonany jako   budowlano – wykonawczy wielobranżowy: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne: wod.-kan., c.o. c.w.u. , wentylacja mechaniczna, technologia kuchni. Zakres obejmuje również wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót .

Projekty należy wykonać w ilości:

- projekt wielobranżowy  budowlano – wykonawczy - 5 egz.,

- technologia kuchni – 2 egz.,

- kosztorys inwestorski - 2 egz.,

- przedmiary - 2 egz.,

- komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 egz.

Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zaleca się dokonać wizji lokalnej pomieszczeń stanowiących przedmiot opracowania.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – tel. 091 321 4574.