## Przedmiar
zał. nr 4.2 do siwz nr WIM.271.1.35.2018 zał. nr 2 do umowy WIM/…/2018 z dnia …..
Lp. | NR SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | cena netto (zł) | wartość netto
1 | STWiOR ELEKTRYKA | Instalacyjne roboty elektrotechniczne
1 d.1 |  | KNNR 5 0701-01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie | m3
34.800
2 d.1 |  | KNNR 5 0702-01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3
34.800
3 d.1 |  | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m
35.000
4 d.1 |  | KNNR 5 0713-01 analogia | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x16mm2 | m
165.000
5 d.1 |  | KNNR 5 0726-10 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.
6.000
6 d.1 |  | KNNR 5 1001-01 analogia | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych rurowych ocynkowanych h=4m | szt.
|  |  | 6 | szt.
6.000
7 d.1 |  | KNNR 5 1003-01 analogia | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika | kpl.przew.
6.000
8 d.1 |  | KNNR 5 1004-01 analogia | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt.
6.000
9 d.1 |  | KNNR 5 1002-01 analogia | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt.
4.000
10 d.1 |  | KNNR 5 0713-01 analogia | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - UTP żel 4x2x0,5 | m
33.000
Lp. | NR SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
2 | STWiOR ELEKTRYKA | autonomiczne czujki i p.p.poż. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
11 d.2 |  | KNR 5-06 1612-02 ST-E analogia | Instalowanie - autonomiczna czujka dymu | szt.
11.000
12 d.2 |  | KNNR 5 1207-01 ST-E1_WEW ST-E | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m
65.000
13 d.2 |  | KNNR 5 1208-05 ST-E1_WEW ST-E | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3
0.163
14 d.2 |  | KNNR 5 1208-01 ST-E1_WEW ST-E | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m
65.000
15 d.2 |  | KNNR 5 0201-01 ST-E1_WEW ST-E | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 | m
65.000
16 d.2 |  | KNNR 5 0201-01 ST-E1_WEW ST-E | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - HDGs3x1,5 | m
15.000
17 d.2 |  | KNNR 5 0306-01 | przycisk przeciwpozarowego wyłącznika prądu | szt.
1.000
Lp. |  | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
3 | STWiOR ELEKTRYKA | instalacja CCTV - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
18 d.3 |  | KNNR 5 0406-01 | Monitor LCD 21cali | szt.
2.000
19 d.3 |  | KNNR 5 0406-01 | stacja rejestrująca switch | szt.
1.000
20 d.3 |  | KNNR 5 0406-01 | kamera kopułkowa z płaską szybą | szt.
6.000
21 d.3 |  | KNNR 5 0406-01 | kamera zewnętrzna bullet | szt.
5.000
22 d.3 |  | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m
230.000
23 d.3 |  | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m
210.000
Lp. | NR SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
4 | STWiOR ELEKTRYKA | LAMPY OŚWIETLENIOWE - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
24 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | OPRAWA LED 320 45W oprawa nastropowa | kpl.
6.000
25 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | OPRAWA LED 1060 LED 41W oprawa nastropowa | kpl.
1.000
26 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | OPRAWA LED 40W oprawa nastropowa | kpl.
2.000
27 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | OPRAWA LED 1525 90W oprawa zwieszana | kpl.
6.000
28 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | OPRAWA LED 1040 LED 50W oprawa nastropowa | kpl.
4.000
29 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | OPRAWA LED LED 215 24W oprawa nastropowa | kpl.
9.000
30 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | oprawa awaryjna/ewakuacyjna | kpl.
18.000
31 d.4 |  | KNNR 5 0503-01 | oprawa bakteriobójcza | kpl.
6.000
Lp. | NR SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
5 | STWiOR ELEKTRYKA | oswietlenie instalacja elektryczna - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
32 d.5 |  | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m
341.000
33 d.5 |  | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m
545.000
34 d.5 |  | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m
341.000
35 d.5 |  | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt.
38.000
36 d.5 |  | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt.
15.000
37 d.5 |  | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-łącznik świecznikowy | szt.
15.000
38 d.5 |  | KNNR 5 0306-02 | Łączniki jednobiegunowej | szt.
3.000
39 d.5 |  | KNNR 5 0306-02 | Łączniki świecznikowy | szt.
6.000
40 d.5 |  | KNNR 5 0306-02 | Łączniki pojedynczy IP44 | szt.
5.000
41 d.5 |  | KNNR 5 0306-02 | Łączniki świecznikowy IP44 | szt.
2.000
Lp. | NR SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
6 | STWiOR ELEKTRYKA | gniazda instalacja elektryczna - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
42 d.6 |  | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m
264.000
43 d.6 |  | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m
298.000
44 d.6 |  | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m
264.000
45 d.6 |  | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt.
15.000
46 d.6 |  | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt.
15.000
47 d.6 |  | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-GNIAZDO PODWÓJNE | szt.
9.000
48 d.6 |  | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-GNIAZDO POJEDYNCZE | szt.
9.000
49 d.6 |  | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-GNIAZDO POJEDYNCZE IP44 | szt.
7.000
Lp. | NR SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
7 | STWiOR ELEKTRYKA | Przebudowa rozdzielni RG - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
50 d.7 |  | KNNR 5 0405-08 | Przebudowa rozdzielni RG | szt.
1.000
51 d.7 |  | KNNR 5 0405-08 | rozdzielnica RZ (komplet) | szt.
1.000
52 d.7 |  | KNNR 5 0405-08 | szafka dla układu pomiarowego | szt.
1.000
53 d.7 |  | KNNR 5 0203-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur | m
25.000
54 d.7 |  | KNNR 5 0203-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur | m
19.000
55 d.7 |  | KNNR 5 0101-04 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m
44.000
Lp. | NR SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
8 | STWiOR ELEKTRYKA | instalacja KD i widedomofon - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
56 d.8 |  | KNNR 5 0406-01 | czytnik RCP | szt.
9.000
57 d.8 |  | KNNR 5 0406-01 | wideodomofon | szt.
3.000
58 d.8 |  | KNNR 5 0406-01 | czytnik KD | szt.
2.000
59 d.8 |  | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m
56.000
60 d.8 |  | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m
56.000
Lp. |  | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem
9 |  | BADANIA I POMIARY - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
61 d.9 |  | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób.
62 d.9 |  | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób.
711.000
63 d.9 |  | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar
1.000
64 d.9 |  | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
238.000
65 d.9 |  | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar
1.000
66 d.9 |  | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar
|  |  | 19 | pomiar
19.000
67 d.9 |  | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt.
1.000
68 d.9 |  | KNR 13-21 0402-03 | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | szt.
45.000
69 d.9 |  | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom.
1.000
70 d.9 |  | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | kpl.pom.
162.000
71 d.9 |  | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 | odc.
20.000
72 |  |  | Roboty pozostałe