„Przebudowa chodnika przy ul. Mostowej w Świnoujściu”.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa chodnika przy ul. Mostowej w Świnoujściu”

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową lecz z niżej wymienionymi zmianami:

-	Zamówienie obejmuje wykonanie tylko ciągu pieszo jezdnego i chodnika  po stronie zachodniej jezdni zgodnie z rys.: Mostowa 1.pdf, Mostowa 2.pdf, Mostowa 3.pdf, Mostowa 4.pdf,

-	chodniki, ciąg pieszo jezdny po stronie wschodniej jezdni zostały wyłączone z zakresu zamówienia zgodnie z rys.: Mostowa 1.pdf, Mostowa 2.pdf, Mostowa 3.pdf, Mostowa 4.pdf,

-	pod nawierzchnią ciągu pieszo jezdnego i chodnika ułożyć podbudowę o grubości 10 cm z kruszywa łamanego,

-	część oznakowania pionowego i poziomego została wyłączona z zakresu zamówienia zgodnie z rys.: Mostowa 1.pdf, Mostowa 2.pdf, Mostowa 3.pdf, Mostowa 4.pdf.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.