1„Budowa promenady wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od wjazdu do hotelu Radisson Blu Resort do skrzyżowania z Aleją Interferie w Świnoujściu".

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa promenady wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od wjazdu do hotelu Radisson Blu Resort do skrzyżowania z Aleją Interferie w Świnoujściu.

Teren objęty projektem znajduje się w dzielnicy nadmorskiej i stanowi fragment reprezentacyjnego ciągu pieszego. Od strony północnej część promenady ograniczona jest terenem związanym z budową obiektów apartamentowych Baltic Park Fort. Teren przeznaczony pod promenadę obecnie jest nieutwardzony, niezagospodarowany. Podłoże stanowią piaski drobne o przeciętnych parametrach nośności. Pas zieleni oddzielający planowaną promenadę od istniejącej ścieżki rowerowej i ulicy Uzdrowiskowej to nieurządzony trawnik.

Planowana inwestycja zakłada realizację zagospodarowania terenu wzdłuż południowej granicy realizowanych obiektów apartamentowych Baltic Park Fort. W zakresie planowanych prac zakłada się utwardzenie nawierzchni promenady, uporządkowanie zieleni, wykonanie oświetlenia  oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

- Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4.3 do SIWZ  „Wykaz dokumentacji projektowej”.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej ( 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej ( 2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame).

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny		- 45 00 00 00-7 	- roboty budowlane

- 45 11 27 00-2	- roboty w zakresie kształtowania terenu

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- W finansowaniu przedmiotu zamówienia  poza Zamawiającym  bierze udział  podmiot 
gospodarczy   Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 7 Sp. k. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 72/17, 00-545 Warszawa,  z którym Zamawiający 
podpisał stosowną umowę. Podział  finansowy zadania przedstawia się następująco:

- 50% branży drogowej wraz z całością wykonania branży elektrycznej i małej architektury  - przypada  na Zamawiającego;

-  50% branży drogowej – są finansowane   przez Partycypanta.

Szczegółowy podział  zakresu rzeczowego przedstawiony został w załączniku   nr 2 
         do umowy:  „Zakres rzeczowo-finansowy”, przy czym konsekwentnie:

- zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez  Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 7 Sp. k.. oznaczono jako   „Zakres Partycypanta”

- zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez Zamawiającego oznaczono jako „Zakres Zamawiającego”.

Po wykonaniu zakresu rzeczowego robót, objętego partycypacją finansową przez Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 7 Sp. k.   Wykonawca  będzie wystawiał fakturę bezpośrednio na w/w podmiot  –  na warunkach objętych umową (  której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).