Skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu”.

Roboty budowlane obejmujące „Przebudowę i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu” w niżej opisanym zakresie:

- Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 0,20 do 0,60m, oraz montaż w studzienkach przed wylotami kołnierzowych klap zwrotnych z PEHD

- Budowa przepompowni wód opadowych wraz z rurociągiem tłocznym i wewnętrzną linią zasilającą

- Budowa układu podczyszczania wód opadowych,

- Roboty rozbiórkowe jezdni z nawierzchnią bitumiczną oraz odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingu w ciągu ul. Wybrzeże Władysława IV oraz w obrębie Placu Rybaka,

- Przebudowa kolidującego odcinka wodociągu,

- Rozbiórka kolidujących fragmentów nieczynnej sieci ciepłowniczej,