Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.7.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący modernizację systemu elektronicznej ochrony obiektu w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

- Montaż nowej centrali alarmowej 128 linii (1).

- Montaż klawiatury LCD (3).

- Exspander kontroli dostępu (1).

- Expander wejść (6).

- Zasilacz expanderów wejść (4).

- Montaż akumulatora żelowego 12V 18Ah żelowy z regulacją prądu ładowania(4).

- Sygnalizator zewnętrzny (1).

- J.W. wewnętrzny (3).

- Wymiana czujek ruchu pir z utylizacją starych (15).

- Dodatkowe czujki ruchu pir (19).

- Zamek szyfrowy KD (1).

- Elektrozaczep/zwora magnetyczna  180 kg (1).

- Samozamykacz drzwi (1).

- Przycisk wyjścia (1).

- Awaryjny przycisk wyjścia (1).

- Karta zbliżeniowa satel (50).

- Montaż okablowania systemowego (400 mb).

- Montaż listew kablowych (200mb).

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym uruchomienie systemu, przeszkolenie wybranych pracowników obsługi szkoły.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć wymagane przepisami atesty, aprobaty techniczne.