PS-NS-HK/ 4400/ 300/19                                                                                                                                                       Świnoujście 28.01.2019r.

Prezydent Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Działając na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie oceny okresowej za I i II półrocze 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu dokonał oceny obszarowej jakości wody dla Gminy Miasto Świnoujście, (powiatu m. Świnoujście)

Załącznik:

- Obszarowa ocena jakości wody

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym

certyfikatem kwalifikowanym przez

Anetę Szymanowską

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu

Otrzymują:

- Adresat (e-PUAP)

- Aa.

| PRODUNENT | Produkcja wody m3/d/ sposób uzdatniania wody | Dobowa produkcja wody m3/d | Liczba ludności (tyś) | Przekroczone parametry oraz ich wpływ na zdrowie konsumentów | Informacja o jakości wody P-przydatna B-brak przydatności W-warunkowo przydatna | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody | Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody | Działania podjęte przez PPIS w Świnoujściu | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa producenta wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Granica | 1001-10000 Filtracja, napowietrzanie Środki uzdatniające: brak | 2918 | 13090 | Ogólna liczba mikroorganizmów, żelazo | P | nie odnotowano | - | Wystosowanie pisma informacyjnego, pobranie dodatkowej próbki wody | Płukanie odcinkowe sieci wodociągowej |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Wydrzany | 1001-10000 Filtracja, sedymentacja, koagulacja Środki uzdatniające: nadmanganian potasu koagulant żelazowy kationowy poliarkyloamid | 4392 | 20000 | żelazo | P | nie odnotowano | - | Wystosowanie pisma informacyjnego | Płukanie odcinkowe sieci wodociągowej, pobranie dodatkowej próbki wody |

| PRODUNENT | Produkcja wody m3/d/ sposób uzdatniania wody | Dobowa produkcja wody m3/d | Liczba ludności (tyś) | Przekroczone parametry oraz ich wpływ na zdrowie konsumentów | Informacja o jakości wody P-przydatna B-brak przydatności W-warunkowo przydatna | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody | Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody | Działania podjęte przez PPIS w Świnoujściu | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Odra-Przytór Wydmy | 1001-10000 filtracja napowietrzanie Środki uzdatniające: Koagulant glinowy | 1404 | 4330 | mętność | P | nie odnotowano | - | Wystosowanie pisma informacyjnego | płukanie odcinkowe sieci wodociągowej pobranie dodatkowej próbki wody |
| MSR Gryfia S.A. SUW MSR Wodociąg zakładowy. Inny podmiot zaopatrujący w wodę | Filtracja, koagulacja, odżelazianie, dezynfekcja końcowa chemiczna Środki uzdatniające: Koagulant glinowy, podchloryn sodu, nadmanganian potasu | 138 | 240 | nie odnotowano | P | nie odnotowano | - | - | nie dotyczy |

Woda dostarczana dla miasta zarówno na lewobrzeżu jaki i prawobrzeżu jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z trzech stacji uzdatniania wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu  i stacje uzdatniania wody oraz ujęcia, które je zaopatrują znajdują się na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) należy do zadań własnych Miasta Gminy Świnoujście.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wydał dwie oceny jakości wody na terenie miasta Świnoujście – za okres pierwszego półrocza 2018 (w lipcu 2018r.) oraz za okres drugiego półrocza 2018r. (w styczniu 2019r.). Na podstawie w/w ocen stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów monitoringu grupy A i grupy B, woda na terenie miasta Świnoujście spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Krótkotrwałe, z niewielkimi przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów, mętności i żelaza nie miało wpływu na zdrowie konsumentów. Żelazo należy do najczęstszych zanieczyszczeń wody ujmowanej na zaopatrzenie ludności, występując w znacznych ilościach, przede wszystkim w wodach podziemnych, do których przenika z warstw geologicznych. Mętność wody jest parametrem fizycznym, stanowiącym miarę ograniczenia względnej przezroczystości wody przez utrzymujące się w niej cząstki zawiesin. Powstaje ona w wyniku zaburzeń w przenikaniu światła przez warstwę wody jako następstwo jego rozpraszania i pochłaniania przez zawarte w niej cząstki zawieszone.  Ogólna liczba mikroorganizmów jest parametrem wskaźnikowym jakości wody mogącym świadczyć o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym, jednakże przy równoczesnym określeniu parametrów mikrobiologicznych takich jaki bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe i Escherichia coli wykluczona zostaje obecność bakterii chorobotwórczych kałowych w wodzie do spożycia.

Przeprowadzono skuteczne działania naprawcze w postaci odcinkowego płukania sieci wodociągowej, a kolejne pobrane próbki wody potwierdziły, iż dostarczana woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu szacując ryzyko zdrowotne konsumentów korzystających z wody na terenie Gminy Miasto Świnoujście (powiat m. Świnoujście) stwierdza, że w roku 2018r. mieszkańcy Świnoujściu korzystali z wody do spożycia  o jakości odpowiadającej stawianym jej wymaganiom