Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.27.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący dobór nowych opraw oświetlenia sportowego wraz z pomiarem natężenia światła na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

Dobór w miejsce istniejących starych opraw oświetlenia sportowego sali gimnastycznej nowych, nowoczesnych  opraw ledowych. Sporządzenie projektu pomiaru natężenia światła uwzględniającego nowo dobrane oprawy oświetleniowe.

Fot. 1. 2. Widok istniejącego oświetlenia sali gimnastycznej .

Opracowanie powinno zawierać  karty katalogowe wybranych opraw oświetleniowych.

Wymiary sali gimnastycznej: 19,87m x 10,15m = 201,68 m2, wysokość: h= 7,32m

Mając na uwadze przyszłą eksploatację nowego oświetlenia sportowego przez użytkownika proszę uwzględnić przy wyborze opraw ich możliwie łatwą dostępność w razie ewentualnej wymiany czy naprawy.