Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr

WIZ.271.2. 33 . 2019

Zakres rzeczowy montażu płotków przeciw śniegowych  wraz z siatkami zabezpieczającymi na dachu budynku internatu dziewcząt oraz budynku administracji w Specjalnym Ośrodku  Szkolno Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu.

- montaż płotków przeciwśniegowych o długości 48 mb na dachu budynku dwu

kondygnacyjnego (płotki p. śniegowe w kolorze czerwonym - dachówki karpiówki,

- zamontowanie do założonych płotków p. śniegowych siatki ocynkowanej zabezpieczającej

przed spadającymi odłamkami dachówek ceramicznych o szerokości oczka nie mniejszej niż

2cmx2cm,

- roboty prowadzić z podnośnika lub rusztowania.

Widok obiektu na którym prowadzone będą roboty dachowe.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.