ZAKRES   RZECZOWY  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  przystosowania istniejących 2 sal lekcyjnych dla utworzenia specjalistycznej pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 1 budynek „B” ul. Witosa 12 oraz nowoczesnego szkolnego laboratorium nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 6 budynek „B” ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

I.   Sala laboratorium nauk przyrodniczych z zapleczem.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie przystosowanie istniejącej sali lekcyjnej w której prowadzone są obecnie zajęcia z muzyki i plastyki do potrzeb laboratorium nauk przyrodniczych. Projekt powinien uwzględnić instalację wod. – kan. , elektryczną  doprowadzoną do projektowanych stołów laboratoryjnych przy których będą prowadzone zajęcia z  dziećmi.

W istniejącej klasie znajduje się pion kanalizacyjny, instalacja wodna, elektryczna, oraz   wentylacja grawitacyjna.

Projekt powinien uwzględnić również wymianę wykładziny podłogowej, wymianę, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych,  roboty malarskie.

Fot.1 Sala przyrodnicza.                                             Fot. 2  Sala przyrodnicza.

Fot. 3.   J.w.                                                                        Fot.4.   J.w.

II.   Specjalistyczna pracownia chemiczna z zapleczem.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie przystosowanie istniejącej sali do prowadzenia zajęć lekcyjnych z chemii do potrzeb nowoczesnej pracowni chemicznej . Projekt powinien uwzględnić instalację wod. – kan. , doprowadzoną do projektowanych stołów laboratoryjnych przy których będą prowadzone zajęcia z  dziećmi.

W istniejącej klasie znajduje się pion kanalizacyjny, instalacja wodna, elektryczna, oraz   wentylacja grawitacyjna.

Projekt powinien uwzględnić również rozbiórkę podestu dla wykładowcy, wymianę wykładziny podłogowej, wymianę, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych,  roboty malarskie.

Fot.5 Widok sali lekcyjnej do nauki chemii.                   Fot. 6 Widok klasy do nauki chemii.

Fot. 7   J.w.                                                                      Fot.8    J.w.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie przystosowanie istniejącej sali lekcyjnej w której prowadzone są obecnie zajęcia z muzyki i plastyki do potrzeb laboratorium nauk przyrodniczych. Projekt powinien uwzględnić instalację wod. – kan. , elektryczną  doprowadzoną do projektowanych stołów laboratoryjnych przy których będą prowadzone zajęcia z  dziećmi.

Fot.9 Widok zaplecza.			 Fot. 10. Zaplecze sali.

W istniejącej klasie znajduje się pion kanalizacyjny, instalacja wodna, elektryczna, oraz   wentylacja grawitacyjna.

Projekt powinien uwzględnić również wymianę wykładziny podłogowej, wymianę, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych,  roboty malarskie.

Prace objęte projektowaniem obejmują:

- projekt wykonawczy przebudowy sal lekcyjnych uwzględniający obowiązujące przepisy dla tego rodzaju obiektu,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót .

Projektant zapewni wykonanie dokumentacji projektowej określonych powyżej z należytą starannością w zakresie niezbędnym dla ich realizacji, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Projekty należy wykonać w ilości:

- projekt budowlano – wykonawczy - 4 egz.,

- kosztorys inwestorski - 1 egz.,

- przedmiary - 1 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Obiekt jest udostępniony dla wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – tel. 91 321 4574.