Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.73.2019

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie przebudowy części pomieszczeń na I piętrze budynku  Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu.

Przebudowa ma na celu poprawę funkcjonalności części użytkowanych pomieszczeń położonych na kondygnacji piętra.

Zakres robót określa załączona dokumentacja projektowa, realizacja robót obejmuje  tylko   kondygnację I piętra.

W przygotowaniu oferty Wykonawca powinien uwzględnić następujące uwagi do załączonego projektu :

- pomieszczenie  (1.21  wg projektu) –magazyn żywności-  zamontować drzwi wewnętrzne do magazynu 85/200 wraz ze ścianką działową gk,

- na korytarzu  1.19 ) wbudować drzwi wewnętrzne 85/200 w ścince GK  od strony klatki schodowej K2.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.