ZAKRES   RZECZOWY  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki  budynku gospodarczego pralni położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu.

Budynek gospodarczy parterowy, nie podpiwniczony połączony w części południowej z budynkiem dydaktycznym szkoły SOSW. Przeciwna ściana szczytowa (północna ) styka się z pomieszczeniem gospodarczym garażu który również objęty jest projektem rozbiórki.

Powierzchnia użytkowa budynku: 94,80 m2 + garaż 28 m2 = 123,60 m2

Kubatura: 550 m3,

Wysokość: 4,15m - 4,60 m.

Budynek murowany, konstrukcja ścian podłużna, stropodach z płyt wps na belkach stalowych , pokrycie dachowe papa bitumiczna. Solarka okienna i drzwiowa pcv, budynek wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, c.o., c.w.u. i elektryczną.

Uwaga: ze względu , że budynek rozbierany częściowo wchodzi w budynek dydaktyczny szkoły, dokumentacja projektowa rozbiórki powinna pokazać w sposób szczegółowy miejsce i sposób odłączenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. c.w.u. oraz elektrycznej. W przypadku stwierdzenia kolizji instalacji gdzie odłączenie instalacji może spowodować zaburzenie w prawidłowym użytkowaniu pozostałej części budynku szkoły – należy zaprojektować przeniesienie części instalacji do budynku dydaktycznego.

Fot.1 Elewacja południowa.                                              Fot. 2 Elewacja wewnętrzna (wsch.).

Fot. 3 Miejsce styku budynku pralni  ze szkołą.       Fot. 4. Styk z komórkami gosp.

Prace objęte projektowaniem obejmują:

- projekt rozbiórki budowlano – wykonawczy wraz z projektem  przebudowy instalacji które mogą stwarzać problemy w eksploatacji budynku głównego szkoły. Dokumentacja powinna zawierać komplet uzgodnień, opinii i sprawdzeń wymaganych przepisami dla tego rodzaju obiektu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Projektant zapewni wykonanie dokumentacji projektowej określonych powyżej z należytą starannością w zakresie niezbędnym dla rozbiórki obiektu, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa powinna również szczegółowo określić sposób prowadzenia prac rozbiórkowych od dachu po rozbiórkę fundamentów budynku.

Projekty należy wykonać w ilości:

- projekt budowlano – wykonawczy - 5 egz.,

- kosztorys inwestorski - 2 egz.,

- przedmiary - 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Obiekt jest udostępniony dla wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – tel. 91 321 4574.