#### Zakres rzeczowy robót malarskich

**w postępowaniu nr WIZ.271.2.86.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy robót**  **remontowych po likwidacji sklepiku szkolnego na korytarzu w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.**

Korytarz na I piętrze szkoły.

- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z

 przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie szpachlowe gr. 3 mm), gruntowaniem

 - 30 m2,

- naprawa faktury tynkarskiej na łukach sklepienia,

- naprawa ściany policzkowej schodów poprzez wklejenie płyt poliestyrenu ekstrudowanego

 gr. 5 cm wraz z podwójną siatką zbrojoną, wyprawą tynkarską, malowaniem farbą

 lateksową.

- uzupełnienie cokolika z płytek dopasowanego do już istniejącego 7 mb,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

 malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

Kolory ścian: dopasowane do istniejących kolorów korytarza.

 

Fot. 1. Ściana policzkowa schodów . Fot.2. Miejsce po sklepiku.



Fot. 3. Łuk sklepienia do naprawy tynkarskiej.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.