OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje w szczególności roboty budowlane obejmujące w niżej opisanym zakresie:

- Budowa Etapu I wejścia na plażę w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej w ramach zadania: „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej

- Roboty budowlane obejmują przebudowę i budowę wejścia na plażę przy końcu ul. Uzdrowiskowej, tj.: Przebudowa i budowa wejścia na plażę przy końcu ul. Uzdrowiskowej; część - działki nr 114/2, 114/3,114/5,114/6,115,181/2,116/2 obręb 0002 Świnoujście

Realizacja robót budowlanych w celu wybudowania i oddania inwestorowi obiektu drogowego w oparciu o wielobranżowe projekty budowlany i wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Dotychczas wykonano usunięcie zieleni kolidującej poprzez wycinkę bez karczowania drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie. W ramach zamówienia należy usunąć i zutylizować karcze oraz zieleń drobną, która porasta teren realizacji robót budowlanych i nie wymaga uzyskania decyzji na usunięcie.

- Przedmiot zamówienia podstawowego określa szczegółowo dokumentacja projektowa dotycząca danej części zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2.3 do siwz „Wykaz dokumentacji projektowej.”

- Podane w przedmiarach robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny		45233123-7	- roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

przedmioty dodatkowe:	45000000-7	- roboty budowlane

45111200-0	- roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowę i roboty ziemne

45111291-4	- roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6	- roboty w zakresie budowy dróg

45311200-2	- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

- wyglądu (struktura, barwa, kształt),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania na własny koszt wykonawcy:

- niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia projektowe) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej,

- zamiennych rysunków wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.