Skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży drogowej obejmujących:

- Rozbiórkę istniejącej nawierzchni:

- około 165 m2 nawierzchni z trylinki wraz z podbudową znajdującej się przy placu budynku komunalnego,

- około 264 m2 nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,

- około 153,7 m.b. obrzeży betonowych wraz z fundamentami.

- Wykonanie nowej nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej : 277,7 m2,

- obrzeża betonowe: 130,21 m.b.

- Przedmiot umowy określa projekt budowlano-wykonawczy oraz STWiORB, które stanowią integralną część umowy.