## Tabele Elementów Rozliczeniowyc
|  | Załącznik nr 2.2 do siwz nrWIM.271.1.15.2019 |  | Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/ /2019 z dnia ………………...2019
Zakres rzeczowo - finansowy robót (Kosztorys ofertowy)
„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu na odcinku od ul.Leśmiana do ul.Matejki"
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach | km | 0.4
| 01.02.01 | Usuniecie drzew lub krzaków
2 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc | ha | 0.01
3 |  | Mechaniczne karczowanie drzew o srednicy do 25cm z cięciem drzewa piłą mechaniczną | szt | 9
4 |  | Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 55 cm z cięciem drzewa piłą mechaniczną | szt | 1
5 |  | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy do 25cm | szt | 3
6 |  | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy powyżej 55cm | szt | 3
| 01.02.02 | Zdjęcie wartswy humusu
7 |  | Ręczne usunięcie warstwy humusu gr.15 cm z wywozem | m2 | 114
| 01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg
8 |  | Rozbiórka podbudowy gr.15 cm z kruszywa sposobem mechanicznycznym | m2 | 168
9 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 10 cm na podsypce piaskowej i podkładzie kamiennym (łączna grubość konstrukcji 30 cm) z przekazaniem materiału Zamawiającemu | m2 | 3013
10 |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm | m2 | 2206
11 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do przebruku) | m2 | 213
12 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni kostki kamiennej mozaikowej (materiał do przebruku) | m2 | 6
13 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce piaskowej (materiał do przebruku) | m2 | 10
14 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x5 m na podsypce piaskowej (materiał do przebruku) | m2 | 105
15 |  | Rozebranie chodników z płytek betonowych | m2 | 826
16 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 631
17 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk | m2 | 142
18 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 563
19 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem (odtworzenie krawężników) | m | 16
20 |  | Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 24
21 |  | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 418
22 |  | Rozebranie obrzeży betonowych (materiał do odtworzenia) | m | 55
23 |  | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 11
24 |  | Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów
25 |  | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki | m3 | 1202.24
| 01.03.06 | Przebudowa podziemnych linii gazowych
26 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład (90% wykonanie mechaniczne) | m3 | 239.58
27 |  | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku (10% wykonanie ręczne) | m3 | 26.62
28 |  | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami); wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m | m2 | 484
29 |  | Konstrukcja podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - typ lekki - Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 8
30 |  | Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 8
31 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) | m3 | 112.53
32 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km | m3 | 110.34
33 |  | Demontaż odcinka gazociągu o śr.nom.300 mm | m | 2
34 |  | Demontaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. nom. 250 mm z rur prostych | m | 2
35 |  | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 10 km | t | 0.2
36 |  | Podłoże z materiałów sypkich o gr.5 cm | m3 | 12.1
37 |  | Kształtki stalowe - kolano, o śr. nom. 300 mm - wykopy umocnione(włączenie do istn gazociągu) | szt. | 1
38 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE kl.100 SDR 17,6 o śr. nom. 315 mm z rur prostych - wykopy umocnione | m | 215.2
39 |  | Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 315 mm metodą zgrzewania czołowego - wykopy umocnione | poł. | 27
40 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nom. 500 mm - wykopy umocnione | m | 3
41 |  | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.500 mm | szt. | 2
42 |  | Ustawienie zasuw o śr. nom. 300 mm w rurociągach z polietylenu twardego - wykopy umocnione | szt | 2
43 |  | Nadsypanie gazociągu PE piaskiem gr.De+10 cm | m3 | 81.12
44 |  | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 350 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 215.2
45 |  | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym | kpl. | 2
46 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 220
47 |  | Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp. | 8
48 |  | Włączenie się do czynnych gazociągów (wykonanie Gazowni) | włączenie | 2
| 02.00.00 | Roboty ziemne KOD CPV:45111200-0
| 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
49 |  | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do10 km | m3 | 512
| 02.03.01 | Wykonanie nasypów
50 |  | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km | m3 | 148
| 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45232452-5
| 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
51 |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | kpl | 4
52 |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem | kpl. | 15
53 |  | Demontaż przykanalików o średnicy nominalnej do200mm | m | 82
54 |  | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300mm uszczelnionego zaprawą cementową | m | 102
55 |  | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400mm uszczelnionego zaprawą cementową | m | 135
56 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 450mm z osadnikiem | szt. | 16
57 |  | Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk | m | 120
58 |  | Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk | m | 181
59 |  | Kanały z rur PCW o średnicy 500mm łączone na wcisk | m | 242
60 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm o głębokości do 3m z osadnikiem | studnia | 16
61 |  | Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 200mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 200mm (włączenie kolektora do istniejącej studni) | szt. | 3
62 |  | Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 400mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 400mm (włączenie kolektora do istniejącej studni) | szt. | 1
63 |  | Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 500mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 500mm (włączenie kolektora do istniejącej studni) | szt. | 1
64 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 1236
65 |  | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunk.stalowymi/wypraskami/ wyk.o szer.do 1,0m, umocnienie: pełne, głęb. wykopu do 5,0m | m2 | 1086
66 |  | Oczyszczenie istniejących studni i kanałów z zanieszyszczeń stałych | m3 | 2
67 |  | Wykonanie zasypki z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 908
68 |  | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 7
69 |  | Regulacja zaworów gazowych | szt. | 1
70 |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 6
71 |  | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 4
| 04.00.00 | PODBUDOWY Kod CPV: 45233340-4
| 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
72 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych. | m2 | 2293
73 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych. | m2 | 4586
74 |  | Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2 ; | m2 | 2293
75 |  | Skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m2. | m2 | 4586
| 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego
76 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1440
77 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2728
78 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm (zatoka autobusowa) | m2 | 115
| 04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
79 |  | Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=2,5MPa z gruntu rodzimego o grubości warstwy po zagęszczeniu10cm | m2 | 3097
| 04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
80 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr.7cm | m2 | 2293
| 05.00.00 | NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233120-6
| 05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne wbudowywane na gorąco, warstwa wiążąca
81 |  | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.7cm | m2 | 2293
| 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
82 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki (połączenia technologiczne) | m2 | 35
| 05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki SMA
83 |  | Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 gr.4cm | m2 | 2293
| 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
84 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej behaton gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 431
85 |  | Przebrukowanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 213
| 07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233221-4
| 07.01.01 | Oznakowanie poziome
86 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie ciągłe | m2 | 69.7
87 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie przerywane | m2 | 18.8
88 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 86.5
89 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 15.5
| 07.02.01 | Oznakowanie pionowe
90 |  | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt. | 20
91 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków | szt. | 20
92 |  | Przymocowanie tabliczek pod znakami drogowmi odbl. do gotowych słupków | szt. | 1
| 07.07.01 | Oświetlenie dróg
Linia kablowa zasilająca
93 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny | m3 | 150
94 |  | Ułożenie rur osłonowych fi=110 mm w ziemi | m | 75.5
95 |  | Ułożenie rur osłonowych z fi=50 mm w ziemi | m | 15
96 |  | Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą | m | 33.5
97 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 918
98 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 113.28
99 |  | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach | m | 90.5
100 |  | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 500
101 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 39
102 |  | Montaż uziomów poziomych z bednarki ocynk. 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m | m | 459
103 |  | Przewody uziemiające LgY16 mm2 w słupach | m | 21
104 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi=10mm w gruncie | m | 9
Montaż oświetlenia
105 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 1-wysięgnikowych o wys. 9,0 m i masie do 100 kg wraz z fundamentem i złączkami IZK | szt. | 1
106 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 2-wysięgnikowych o wys. 9,0 m i masie do 100 kg wraz z fundamentem i złączkami IZK | szt. | 11
107 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wys. 6,0 m i masie do 100 kg wraz z fundamentem i złączkami IZK | szt. | 2
108 |  | Montaż przewodów YDYżo-450/750V 5x1,5 mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 12
109 |  | Montaż przewodów YDYżo-450/750V 5x1,5 mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 13
110 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Magnolia LED-72 Strada lub równoważne na wysięgniku | szt. | 12
111 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Magnolia LED-48 Strada lub równoważne na wysięgniku | szt. | 11
112 |  | Montaż opraw oświetlenia przejść dla pieszych Magnolia LED-48 lub równoważne na słupie | szt. | 2
113 |  | Montaż szafki oświetlenia ulic o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1
Roboty demontażowe
114 |  | Demontaż szafki oświetlenia ulic o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1
115 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 12
116 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 12
117 |  | Demontaż linii kablowej YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 460
Badania i pomiary
118 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 22
119 |  | Badanie linii kablowej N.N.- przewód 5-żyłowy | odc. | 25
120 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej słupów i szafki oświetlenia ulic | szt. | 15
121 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania dla opraw, słupów i szafki | prób. | 40
122 |  | Pomiary luminancji oświetlenia drogi | prób. | 6
123 |  | Pomiary natężenia oświetlenia chodnika | prób. | 4
Zabezpieczenia kabli energetycznych
124 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie | m3 | 13.42
125 |  | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi=160 mm w ziemi | m | 10
126 |  | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi=110 mm w ziemi | m | 20.5
127 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 13.42
| 08.00.00 | ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233330
| 08.01.01 | Krawężniki betonowe
128 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 506
129 |  | Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wym. 15x22 cm na ławie betonowej | m | 198
130 |  | Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20
131 |  | Krawężniki polimerobetonowe peronowe o wym. 33x43cm na ławie betonowej z oporem | m | 20
132 |  | Krawężniki przejściowe polimerobetone peronowe na ławie betonowej z oporem | m | 4
133 |  | Przełożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 16
| 08.02.07 | Chodniki z płytek betonowych
134 |  | Chodniki z płyt betonowych szarych ryflowanych o wymiarach 40x40x6cm , na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1318
135 |  | Przebruk nawierzchni z płyt betonowych szarych o wymiarach 40x40x6cm, na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 10
136 |  | Przebruk nawierzchni z płyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7cm, na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 105
137 |  | Nawierzchnia z płytek fakturowanych o wymiarach 40x40x6cm, na podyspce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 26
| 08.02.07 | Chodniki z kostki kamiennej
138 |  | Przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej mozaikowej (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 6
| 08.03.01 | Obrzeża betonowe
139 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm a ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 496
140 |  | Przełożenie obrzeży betonowych (przełożenie obrzeży wg ST 01.02.04 19),korekta krawędzi ścieżki przy peronie 36 | m | 55
| 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 45233330
| 09.01.01 | Zieleń Drogowa Kod CPV: 45233330
141 |  | Humusowanie pasów zieleni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm, wraz z pielęgnacją trawników | m2 | 1171
| 09.01.02 | Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi Kod CPV: 45233330
142 |  | Montaż krat ochronnych przy drzewach (wymiar kraty 2,0x2,0m) | szt. | 1
| 10.00.00 | INNE ROBOTY Kod CPV: 45233330
| 10.06.01 | Parkingi i zatoki
143 |  | Nawierzchnia zatoka autobusowych z kostki kamiennej nieregularnej (materiał kamienny z rozbiórki) o wysokości kostki 10cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin częściowo zaprawą cementową oraz do 1/3 wysokości kostki zaprawą fugującą | m2 | 115
144 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki czerwony) | m2 | 60
| 10.10.01 | Montaż elementów małej architektury
145 |  | Ustawienie stojaka dla rowerów z rury stalowej 42mm ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, słupki zabetonowane w podłożu gruntowym | szt. | 6
Sieć wodociągowa
146 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 590.4
147 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25m3 na odkład w gruncie | m3 | 531.36
148 |  | zasypywanie wykopów spycharkami (koparko-ładdowarki) z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m w gruncie | m3 | 531.36
149 |  | zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0,8-1,5 m | m3 | 59.04
150 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie | m3 | 590.4
151 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką ( szer. Do 1m)-średnio co sześć metrów | m2 | 328
152 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa drogi w terenie równinnym. | km | 0.328
Roboty instalacyjne wodociąg
153 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. Nominalnej do 150 mm | odc.200 m | 3
154 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,PVC,PE,PEHD o śr. Nominalnej 90-110 mm | 200m-1 prób. | 3
155 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. Nominalnej do 150 mm | odc.200 m | 3
156 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. Nominalnej 200 mm | odc.200 m | 3
157 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr. Nominalnej 200 mm | 200 m | 3
158 |  | dezynfekcja rurociągó sieci wodociągowych o śr. Nominalnej 200-2w50 mm | odc.200 m | 3
159 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm. | kpl | 3
160 |  | Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.80 mm -złącza R-K | szt | 0
161 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm-złącza R-K | szt. | 3
162 |  | Sieci wodociągowe-montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewalno-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lużny kołnierz) o śr. Zewnętrznej 110-140 mm. | szt. | 8
163 |  | Sieci wodociągowe-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD)o śr. Zewnętrznej 110 mm-podejćia pod hydranty | m | 18
164 |  | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 328
165 |  | Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD o śr. Nominalnej 100 mm | m | 28
166 |  | Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr.nominalnej 200 mm | m | 282.6
167 |  | Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 100 mm kolana | szt. | 11
168 |  | Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 110 mm-trójnik | szt. | 2
169 |  | Sieci wodociągowe- kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-kolana | szt. | 9
170 |  | Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm - trójnik | szt. | 9
171 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm | szt. | 1
172 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne lołnierzowe x obudową o śr. 100 mm | kpl. | 3
173 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm | kpl. | 2
174 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 250 mm | kpl. | 1
175 |  | Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów | szt. | 9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI
176 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypcew piaskowej | m | 12
177 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub.15 cm | m2 | 127
178 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilzowanego o grub.10 cm | m2 | 145
179 |  | Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm | m2 | 7.5
180 |  | Rozbieranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce pisakowej z wyp. spoin piaskiem. | m2 | 18
181 |  | Rozbieranie chodnikó, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 18
182 |  | Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 3 cm grub. | m2 | 127
183 |  | Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. | m2 | 127
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
184 |  | Podbudowa z kryczywa naturalnego-warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 2 cm | m2 | 127
185 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 145
186 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna-za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 127
187 |  | dsączającej w korycie lub na całęj szerokości drogi - grub.warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 145
188 |  | Podsypka cem-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 18
189 |  | Podsybka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 18
190 |  | Układanie nawierzchni chodnikó i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 KOSTKA Z ROZBIÓRKI | m2 | 18
191 |  | chodniki z płyt betonowych 50x507 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin. zapr. cem. | m2 | 0
192 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 0.72
193 |  | Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- krawężniki z rozbiórki | m | 12
194 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa -każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -4 cm | m2 | 127
195 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa wiążąca asfaltowa-każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszczeniu | m2 | 127
196 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa- grub. Po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 127
197 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa- każdy dalszy 1 cm grub. Po zagęszczeniu | m2 | 127
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Roboty ziemne
198 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 74.368
199 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i gł. Do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. Gr. III) | m3 | 18.6
200 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami (koparko ładowarkami) z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10 m w gruncie kat.I-III | m3 | 88.32
201 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szer. 0,8-1,5 m lat. Gr. I-II | m3 | 4.65
202 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat.I-III | m3 | 92.96
203 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-II wraz z rozbiórką (szalunki punktowe-klatki) | m2 | 48
ROBOTY INSTALACYJNE
204 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągó z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. Zewnętrznej 32 mm | m | 0
205 |  | sieci wodociągowe- montaż rurociągó z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm ( w miejsce 50 zastosować DE63mm) | m | 31
206 |  | sieci wodociągowe-montaż rurociągó z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm (w miejsce 50 zastosować De 63 mm) | m | 52
207 |  | sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewnętrznej do 63 mm | złącz. | 16
208 |  | sieci wodociągowe-montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (adapter PE/stal DN 50 mm) | szt. | 16
209 |  | sieci wodociągowe-montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHDo połączeniach zgrzewano-mufowych (adapter PE 40 mm/stal DN 25 mm) | szt. | 10
210 |  | sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewnętrznej 40 mm | złącz. | 13
211 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 25-32 mm | kpl. | 3
212 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 40-50 mm | kpl. | 3
213 |  | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 83
RAZEM NETTO
PODATEK VAT
RAZEM BRUTTO