#### Opis przedmiotu zamówienia-ZMIANA NR 1 z dnia 30.10.2019r.

postępowania nr WIM.271.1.15.2019

**„Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki w Świnoujściu”**

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

Na zamówienie składa się:

*Zakres Urzędu Miasta* - Przebudowa kompleksowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki (dł. ok 0,35 km) wraz z kompleksową przebudową drogi wewnętrznej przy Urzędzie Miasta wraz z wjazdem (dł. ok 0,115 km) w zakresie:

a) branża drogowa:

- przebudowa nawierzchni istniejącej drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,

- budowa wydzielonej zatoki autobusowej,

- przebudowa ciągów pieszych,

- przebudowa istniejących zjazdów

- wykonanie elementów nowej organizacji ruchu drogowego;

b) branża sanitarna:

- regulacja i czyszczenie istniejących studni rewizyjnych,

- budowa i przebudowa układu odwodnienia,

- przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia,

- budowa i przebudowa sieci wodociągowej (zakres ZWiK Sp. z o.o.);

c) branża elektroenergetyczna:

- przebudowa oświetlenia,

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Matejki,

- zabezpieczenie istniejących sieci;

1. zieleń i mała architektura:

- cięcia sanitarne,

- wycinka kolidującego z inwestycją drzewostanu i nasadzenia uzupełniające,

- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu poprzez zastosowanie krat ochronnych w chodnikach,

- wykonanie trawników,

- dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki itp.).

*Zakres ZWiK* – Budowa / przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ciągu ulicy Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki).

**UWAGA!**

Przedmiot zamówienia dla robót ZWiK nie obejmuje całości robót budowlanych objętych opracowaniem sporządzonym przez Zakład Projektowy Instalacji i Sieci Sanitarnych MIASTOPROJEKT\_ŚWINOUJŚCIE z siedzibą w Świnoujściu „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul. Matejki i ul. Marynarki Wojennej” - należy wykonać jedynie roboty budowlane związane z wykonaniem robót na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Matejki (od W 1 do W14 oraz od W14 do W14B), pozostały zakres został wyłączony z niniejszego postępowania przetargowego. Zakres robót do wykonania został schematycznie wskazany na rysunku „ZWiK\_schemat\_roboty do wykonania” załączonym do dokumentacji projektowej.

Drewno z wycinki zostanie przekazane osobom potrzebującym wskazanym przez MOPR. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać potwierdzenie przekazania drewna a następnie to potwierdzenie przekazać Zamawiającemu w celu rozliczenia.

Jeśli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu lub producenta, przeznaczony do zastosowania, uznaje się, że produkt ten stanowi przykład materiału, elementu, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

1. gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

 konstrukcji,

1. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
2. parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.