.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - renowacyjne pomieszczeń w budynku przy ul. Karsiborskiej 4 A na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście

    - Zakres przedmiotu zamówienia:

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Karsiborskiej 4A na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście polegająca na remoncie pomieszczeń od numeru 1 do 23, oraz wykonanie wymiany wykładziny pcv we wskazanych pomieszczeniach biurowych. Rzut pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do zapytania

    - Zakres robót:

- wyniesienie obecnego umeblowania we wskazane miejsce,

- demontaż istniejących listew przypodłogowych,

- zabezpieczenie pozostałego w pomieszczeniach wyposażenia,

- zabezpieczenie istniejącej wykładziny podłogowej,

- demontaż istniejących włączników, kontaktów (gniazda elektryczne, telefoniczne, włączniki),

- demontaż istniejącej sieci teletechnicznej

- demontaż czterech skrzydeł i futryn drzwiowych,

- demontaż prysznica  i przerobienie w toaletę,

- demontaż istniejących maskownic do kabli.

    - Roboty wykończeniowe (wymiana i uzupełnienie):

- uzupełnienie ubytków i pęknięć  lub  miejscowa wymiana tynków w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej,

- postawienie ścianki działowej w pomieszczeniu nr 8 oraz w toalecie damskiej,

- zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych we wskazanych pomieszczeniach,

- dwukrotne malowanie ścian, farba klasy 1-2,

- wykonanie otworu i montaż drzwi  technicznych do pomieszczenia nr 21 z koniecznym wykończeniem ścian,

- wymiana wykładziny pcv we wskazanych pomieszczeniach,

- montaż listew przypodłogowych,

- obsadzenie kontaktów, gniazd elektrycznych,

- położenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze toalety,

- montaż nowego wyposażenia toalety.

    - Roboty instalacyjne:

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robót zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a które są niezbędne do prawidłowego zakończenia robót oraz te, które ze względu na swoją wiedzę fachową uzna za stosowne, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Elementy z rozbiórki, gruz należy usuwać bezpośrednio na zewnątrz – po uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia gruzu i innych odpadów remontowych we własnym zakresie.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.