HK.9011.14.2021                                                                                Świnoujście 05.02.2021r.

Prezydent Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Działając na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie oceny okresowej za I i II półrocze 2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu dokonał oceny obszarowej jakości wody dla Gminy Miasto Świnoujście (powiatu m. Świnoujście).

Woda dostarczana dla miasta zarówno na lewobrzeżu jaki i prawobrzeżu jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z trzech stacji uzdatniania wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu  i stacje uzdatniania wody oraz ujęcia, które je zaopatrują znajdują się na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) należy do zadań własnych Miasta Gminy Świnoujście.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wydał dwie oceny jakości wody na terenie miasta Świnoujście – za okres pierwszego półrocza 2020 (w lipcu 2020r.) oraz za okres drugiego półrocza 2020r. (w styczniu 2021r.). Na podstawie w/w ocen stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów monitoringu grupy A i grupy B, woda na terenie miasta Świnoujście spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Stwierdzone krótkotrwałe przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów: mętności, żelaza, ogólnej liczby mikroorganizmów i bakterii grupy coli nie miały wpływu na zdrowie konsumentów. Żelazo należy do najczęstszych zanieczyszczeń wody ujmowanej na zaopatrzenie ludności, występując w znacznych ilościach, przede wszystkim w wodach podziemnych, do których przenika z warstw geologicznych. Biorąc pod uwagę znaczenie żelaza w procesach metabolicznych, wielkość dobowego zapotrzebowania oraz kontrolę wchłaniania żelaza i ograniczenia w przyswajaniu żelaza, szczególnie niehemowego, należy stwierdzić, że ilości żelaza przyjmowane wraz z wodą do picia, nawet gdy wielokrotnie przewyższają wartość parametryczną, przyczyniają się do zwiększenia obciążenia organizmu żelazem w nikłym stopniu i nie stwarzają istotnego ryzyka szkodliwego wpływu na zdrowie. Dotyczy to także przypadków, gdy znaczna zawartość żelaza prowadzi do wyraźnego wzrostu barwy i mętności wody oraz odczuwalnej zmiany jej smaku.

Ogólna liczba mikroorganizmów jest parametrem wskaźnikowym jakości wody mogącym świadczyć o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym, jednakże przy równoczesnym określeniu parametrów mikrobiologicznych takich jaki bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe i Escherichia coli wykluczona zostaje obecność bakterii chorobotwórczych kałowych w wodzie do spożycia. Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody.

Podwyższona mętność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi bywa najczęściej traktowana jako problem dotyczący akceptowalności wody przez konsumentów, którzy zgłaszają zastrzeżenia co do wizualnie ocenianej jakości wody.. Mętność wody jest parametrem fizycznym, stanowiącym miarę ograniczenia względnej przezroczystości wody przez utrzymujące się w niej cząstki zawiesin. Podobnie jak zróżnicowane są powody wzrostu mętności wody, odmienne są również ich następstwa dla bezpieczeństwa wody dla zdrowia. Stąd też w razie wystąpienia podwyższonej mętności wody należy dążyć do ustalenia przyczyny takiej sytuacji. Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jej podwyższone wartości mogą jednak wskazywać na zakłócenie uzdatniania wody, którego następstwem może być nieprawidłowość stwarzająca takie ryzyko, na przykład nieodpowiednia jakość mikrobiologiczna wody.

Przeprowadzono skuteczne działania naprawcze w postaci odcinkowego płukania sieci wodociągowej, a kolejne pobrane próbki wody potwierdziły, iż dostarczana woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu szacując ryzyko zdrowotne konsumentów korzystających z wody na terenie Gminy Miasto Świnoujście (powiat m. Świnoujście) stwierdza, że w roku 2019r. mieszkańcy Świnoujścia korzystali z wody do spożycia  o jakości odpowiadającej stawianym jej wymaganiom.

Załącznik:

- Obszarowa ocena jakości wody

Otrzymują:

- Adresat (e-PUAP)

- a/a.