OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2020 ROK

| PRODUNENT | Produkcja wody m3/d/ sposób uzdatniania wody | Dobowa produkcja wody m3/d | Liczba ludności (tyś) | Przekroczone parametry oraz ich wpływ na zdrowie konsumentów | Informacja o jakości wody P-przydatna B-brak przydatności W-warunkowo przydatna | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody | Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody | Działania podjęte przez PPIS w Świnoujściu | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa producenta wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Granica | 1001-10000 Filtracja, napowietrzanie Środki uzdatniające: brak | 2012 | 10812 | Mętność Ogólna liczba mikroorganizmów Bakterie grupy coli | P | nie odnotowano | - | Wystosowanie pisma informacyjnego | Płukanie odcinkowe sieci wodociągowej pobranie dodatkowych próbek wody |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Wydrzany | 1001-10000 Filtracja, sedymentacja, koagulacja Środki uzdatniające: nadmanganian potasu koagulant żelazowy kationowy poliarkyloamid | 4390 | 22973 | Żelazo Mętność Ogólna liczba mikroorganizmów | P | nie odnotowano | - | Wystosowanie pisma informacyjnego | Płukanie odcinkowe sieci wodociągowej pobranie dodatkowych próbek wody |

| PRODUNENT | Produkcja wody m3/d/ sposób uzdatniania wody | Dobowa produkcja wody m3/d | Liczba ludności (tyś) | Przekroczone parametry oraz ich wpływ na zdrowie konsumentów | Informacja o jakości wody P-przydatna B-brak przydatności W-warunkowo przydatna | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody | Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody | Działania podjęte przez PPIS w Świnoujściu | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Odra-Przytór Wydmy | 1001-10000 filtracja napowietrzanie Środki uzdatniające: Koagulant glinowy | 1245 | 3383 | Mętność, żelazo barwa | P | nie odnotowano | - | Wystosowanie pisma informacyjnego | płukanie odcinkowe sieci wodociągowej pobranie dodatkowej próbki wody |
| MSR Gryfia S.A. SUW MSR Wodociąg zakładowy. Inny podmiot zaopatrujący w wodę | Filtracja, koagulacja, odżelazianie, dezynfekcja końcowa chemiczna Środki uzdatniające: Koagulant glinowy, podchloryn sodu, nadmanganian potasu | 138 | 240 | - | P | nie odnotowano | - | - | - |