……………….…….…………….

pieczątka Zamawiającego

znak sprawy: WZK.271.1.1.2021 Świnoujście, dnia 12 maja 2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR WZK.271.1.2.2021**

**dot: dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowej syreny elektronicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 blok B przy ul. Kościuszki 11.**

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście ,Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujście
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[wzk@um.swinoujscie.pl](mailto:wzk@um.swinoujscie.pl); 91 321 44 26; 322 00 08

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
2. Montaż syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi w osłonach akustycznych DSE 900 o mocy 900W na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 blok B przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu (budynek z dachem płaskim) zawierającej niżej wymienione elementy:

- 6 szt głośników szczelinowych;

- wzmacniacz mocy – 3 szt;

- moduł PC 550;

-radiotelefon bazowy Kenwood 25 W;

- zasilacz sieciowy;

- przetwornica napięcia 24V/12V;

- akumulatory żelowe min.50Ah – 2 szt;

- antena bazowa;

- maszt/uchwyt do głośników;

- okablowanie;

- osprzęt montażowy.

1. Kod CPV- 35240000-8 Syreny
2. Kryteria oceny ofert:
3. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: - **najniższa cena**
4. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
5. Data realizacji zamówienia: **do 30.06.2021 r.**
6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 2 lata na dostarczony sprzęt
7. Forma oferty. Sposób składania oferty:
8. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
9. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
10. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wzk@um.swinoujscie.pl;
11. termin złożenia oferty: **do dnia 21.05.2021 r. godz. 12.00;**
12. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
13. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 21.05.2021 r., godz. 12.30., w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujście;

10.Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

11.Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

p.o Naczelnika

Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Grażyna Surosz

………………………………………

podpis i pieczątka

sporządziła: Grażyna Surosz kierownika komórki organizacyjnej

**Załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy);
2. Formularz ofertowy;
3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.