#### Opis przedmiotu zamówienia



**Opis przedmiotu zamówienia**

Postępowanie nr 2021 pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu - **„Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu – część A”.**

Kody CPV – 71540000-5

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na pracami dotyczącymi zagospodarowanie terenu na zadaniu jak w tytule – zgodnie z dokumentacją projektową (tylko część A), stanowiącą integralną część umowy.

Obowiązki i zadania są określone w załączniku nr 1 do umowy

**Skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych**

W ramach zagospodarowania terenu projekt obejmuje boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o pow. 14 x 24 m, bezspoinową, dwuwarstwową, przepuszczalną dla wody. oraz plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową, dwuwarstwową. Nadto wyposażenie placu zabaw i boiska w urządzenia określone w PT. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie, ciągi komunikacyjne i nowe nasadzenia. Trawniki otaczające nawierzchnie poliuretanowe zostaną wykonane poprzez ułożenie trawy z rolki.

Teren wokół projektowanych nawierzchni ukształtowany tak, aby spływ wód opadowych skierowany był na teren zielony