#### Opis przedmiotu zamówienia

Dla realizacji zamówienia nr WIZ.271.2.53.2021 pn.: **„ Usunięcie przecieków dachu w budynku Schroniska Ludzi Bezdomnych przy ul. Portowej w Świnoujściu.”**

Kody CPV 45261900-3 – naprawa i konserwacja dachów

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pilne usunięcie przecieków dachu w budynku Schroniska dla Ludzi Bezdomnych przy ul. Portowej w Świnoujściu.

Prace obejmują:

- demontaż istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki w miejscach 1, 2 oznaczonych na

 załączniku graficznym (około 8 m2),

- wymiana obróbek blacharskich w ww. miejscach o szerokości w rozwinięciu 20 cm

 większym od istniejącego,

- naprawa uszkodzonej membrany paroprzepuszczalnej (około 8 m2),

- położenie rozebranego wcześniej pokrycia z dachówki karpiówki w koronkę(około 8 m2) ,

- naprawa obróbki blacharskiej komina zaznaczonego nr 3 na załączniku graficznym wraz z

 robotami towarzyszącymi jako likwidacja przecieku przy kominie,

Dostępność do miejsc naprawy z dachu poprzez wyłaz dachowy lub z podnośnika samochodowego.

Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności, testy.