Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO-DG.271.258.2021

Zakres opracowania projektów modernizacji polegającej na rozdzieleniu instalacji wody bytowej i wody pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/2 przy ul. Wojska Polskiego 1/3 w Świnoujściu

- Opracowanie obejmuje wykonanie projektu rozdzielenia instalacji wody bytowej i wody pożarowej dla budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego ½ w Świnoujściu. Budynek pełni funkcję biurową, składa się z  trzech kondygnacji naziemnych i przyziemia. Budynek posiada dwie klatki schodowe, a kubatura budynku wynosi 5 243,00 m3. Budynek zaopatrywany jest w wodę na cele socjalno-bytowe i pożarowe wewnętrzne, istniejącym przyłączem z miejskiej sieci wodociągowej, położonej od północnej strony budynku wraz z wodomierzem usytuowanym w pomieszczeniu w przyziemiu budynku.

Zakres opracowania:

- wykonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wody bytowej i odrębnej instalacji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), oraz rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Opracowanie obejmuje wykonanie projektu rozdzielenia instalacji wody bytowej i wody pożarowej dla budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/3 w Świnoujściu. Budynek pełni funkcję biurową, składa się z  trzech kondygnacji naziemnych i przyziemia. Budynek zaopatrywany jest w wodę na cele socjalno-bytowe i pożarowe wewnętrzne, istniejącym przyłączem z miejskiej sieci wodociągowej, położonej od północnej strony budynku wraz z wodomierzem usytuowanym w pomieszczeniu w przyziemiu budynku.

Zakres opracowania:

- wykonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wody bytowej i odrębnej instalacji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), oraz rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Projektant powinien uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/potwierdzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Zamawiający wymaga aby uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. miało miejsce na każdym rysunku projekt, na którym występuje instalacja urządzeń ppoż.

- Projektant powinien własnym kosztem i staraniem uzyskać wszelkie informacje, w tym techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych projektów.

- Użytych w projektach materiałów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu projektu i Projektant nie może opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu mogą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

- Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym (płyta CD) umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF.