Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

NIP 8551571375

znak sprawy: WO-DG.271.266.2021 Świnoujście, dnia 24.11.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR WO-DG.271.266.2021**

1. **dot. prowadzenia stałej obsługi eksploatacyjnej i konserwacji sieci kablowej  
   SN 15 kV, sieci kablowej NN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/04 kV, położonych na terenie Centrum Administracji Miasta Świnoujście.**
2. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna Urzędu Miasta prowadząca postępowanie): Wydział Organizacyjny Dział Gospodarczy.
3. Dane do kontaktu: Agnieszka Mackiewicz, tel. 91 327 86 00,

e-mail: [amackiewicz@um.swinoujscie.pl](mailto:amackiewicz@um.swinoujscie.pl)

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Kod CPV 65320000-2.
3. Kryteria oceny ofert:
4. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena – 100%;
5. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
6. Data realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.
7. Forma oferty. Sposób składania oferty:
8. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
9. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
10. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów i przesłać na adres e-mail: [amackiewicz@um.swinoujscie.pl](mailto:amackiewicz@um.swinoujscie.pl);
11. termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2021 r. o godz. 14.00;
12. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
13. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 02.12.2021 r., godz. 14:30, pokoju 204A  
    w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.
14. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

………………………………………

podpis i pieczątka

kierownika komórki organizacyjnej

Sporządziła:

………………….………………………..

imię i nazwisko pracownika

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WO-DG.271.266.2021

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Utrzymanie urządzeń i instalacji służących do przesyłania energii elektrycznej na terenie Centrum Administracji Miasta Świnoujście w stanie odpowiadającym wymogom eksploatacyjnym tych urządzeń, ich bieżąca konserwacja, usuwanie usterek i awarii:
   1. stacji transformatorowej 15/0,4 kV;
   2. sieci SN 15 kV;
   3. sieci NN 0,4 kV;
   4. oświetlenia terenu CAM;
   5. wewnętrznych instalacji elektrycznych Urzędu Miasta Świnoujście w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 1/2, 1/3 i 1/5.
2. Wykonywanie zleconych przez Zamawiającego remontów i modernizacji urządzeń oraz instalacji służących do przesyłania energii elektrycznej na terenie Centrum Administracji Miasta Świnoujście.
3. Wykonywanie okresowego badania i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych  
   w budynkach Urzędu Miasta Świnoujście wynikających z przepisów art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego.
4. Rozliczanie kosztów prac określonych w ust. 2 i 3 odbywać się będzie na podstawie katalogów nakładów rzeczowych Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót (poziom średni dla województwa zachodniopomorskiego).
5. Comiesięczne wykonywanie odczytów stanu liczników i podliczników energii elektrycznej oraz sporządzanie miesięcznego rozliczenia zużycia energii przez pobierających.
6. Prowadzenie rejestru rocznego zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne obiekty i pobierających energię elektryczną.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne uprawnienia bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony i posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania zamówienia w niniejszym zakresie, tj.:
   * 1. kierowania robotami - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, określone w art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy Prawo budowlane lub im odpowiadające;
     2. jedną osobę odpowiadającą za eksploatację urządzeń w sieci energetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV i powyżej 1 kV;
     3. jedną osobę na stanowisku dozoru posiadającą uprawnienia w zakresie dozoru sieci energetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV i powyżej 1 kV.
8. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zapytania lub dysponuje osobami posiadającymi takowe uprawnienia. Uwierzytelnione kserokopie tych uprawnień, należy załączyć do oferty cenowej.
9. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada zdolności techniczne, przy czym minimalny poziom zdolności potwierdzi dowodami, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - jedną usługę polegającą na konserwacji sieci SN 15 kV  
   i sieci kablowej NN 0,4 kV o wartości minimum 80 000,00 złotych brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu usługi eksploatacji i konserwacji sieci kablowej SN 15 kV i sieci kablowej NN 0,4 kV o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 złotych brutto.

Przez dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie Zamawiający rozumie poświadczenie należytego wykonania lub wykonywania zamówienia (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli  
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

1. Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiektach w celu zapoznania się z urządzeniami  
   i instalacjami przed złożeniem oferty cenowej.
2. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń lub instalacji służących do przesyłania energii elektrycznej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu i podjęcia działań  
   w celu usunięcia awarii.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr WO-DG.271.266.2021

**OFERTA**

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: ....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………………….…… z dnia …………………… oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto …………………… zł (słownie złotych: …………………......……………………

…………………………………………………….....................................……………………)

podatek VAT ………………… zł (słownie złotych: ……………………...…………………….

…………………………………………………………………………….................................)

cenę brutto …………………… zł (słownie złotych: ………………………...…………….........

…...…….....................................………………………………………………………………)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
2. Potwierdzam realizację przedmiotu zamówienia: …..………………………………………...
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………..……………

miejscowość, dnia

……………...........………………………

podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

……………...........……………………

pieczątka wykonawcy

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)