**Załącznik nr 1**

**do Zapytania ofertowego**

**nr WIM.271.2.2.2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dot. Przebudowy ul. 11 Listopada - aktualizacja projektu wykonawczego branży elektrycznej**

**Zamówienie obejmuje:**

1. **Aktualizacja projektu wykonawczego** branży, elektrycznej, STWIOR, kosztorys, przedmiar**)** sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego – **po** **5 egz.**
2. W ramach aktualizacji projektu projektant uwzględni:
3. doświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4 z 2021 r.,
4. przeprojektowanie słupów oświetlenia ulicznego na aluminiowe
5. przeprojektowanie opraw na LED.

Zamawiający informuje, że zmienił się układ sieci w rejonie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego zmiana w ramach przebudowy ul. Wojska Polskiego).

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – po **3 egz.**
2. Przedmiary i kosztorysy robót – **po 2 egz.**

Przedmiary i kosztorysy muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zorganizuje spotkania z Zamawiającym nie rzadziej niż co 25 dni, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie (on-line), z omówieniem postępu prac i przyjętych rozwiązań.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem zamówienia także w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz formie edytowalnej odpowiednio do rodzaju opracowania w formatach dwg, doc(x), Excel (xls(x)), ATH oraz programów obliczeniowych, pogrupowane w sposób odpowiadający wersji papierowej.
3. Opracowania przekazywane Zamawiającemu muszą spełniać wymagania formalne zestawione w Załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia.

**Załączniki:**

1. Wymagania formalne do dokumentacji projektowej
2. Projekt budowlany przebudowy ul. 11 Listopada