Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni boiska ze sztucznej trawy  na terenie kompleksu sportowego „ORLIK” przy Szkole Podstawowej nr 6 budynek „B” przy ul. Kościuszki 11 oraz boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Szkolna 1 w Świnoujściu.

I 	mechaniczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń powierzchni trawy przy użyciu szczotek  wirujących  i odkurzacza,

II 	rozbicie zbitego granulatu, rozplątanie włókien trawy, wydobycie wypełnienia na

wierch i wyczyszczenie go,

III	zasyp wyczyszczonym granulatem z uzupełnieniem ewentualnych ubytków,

IV	wczesanie granulatu z równomiernym rozprowadzeniem go na płycie boiska, dokładne

szczotkowanie dla rozprostowania i odświeżenia włókien trawy.

Powierzchnia boisk:

- „ORLIK”- 1820,00 m2,

-   Boisko szkolne przy SP 4 – 1537,00 m2

Przewidywany termin  wykonania zamówienia : 26.09.2022 r.

Ofertę proszę złożyć na wypełnionym załączanym druku oferty.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. boisk oraz pytań do Zamawiającego należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej  tel. 91-321-4574.