#### Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia nr BTI 271.2.106.2022

„Przeniesienie instalacji teletechnicznej i elektrycznej będącej w kolizji z nowo wykonywaną instalacją centralnego ogrzewania w

budynku Urzędu Miasta Świnoujście”

- Zakres robót instalacyjno elektrycznych i teletechnicznych:

- przeniesienie kanału PVC instalacji teletechnicznej w pomieszczeniach budynku w miejscach kolidujących z nowo wykonywaną instalacją c.o.;

- przeniesienie gniazd instalacji strukturalnej w miejsca niekolidujące z nowo wykonywaną instalacją c.o.;

- przeniesienie gniazd wtykowych instalacji elektrycznej w miejsca niekolidujące z nowo wykonywaną instalacją c.o.;

- w miejscach gdzie fragmenty instalacji wymagają wymiany dostawę niezbędnych elementów okablowania strukturalnego w kategorii 7;

- pomiary instalacji teletechnicznej i elektrycznej, potwierdzające należyte ich funkcjonowanie wraz z dokumentacją pomiarów.

- Cena

Zamawiający równocześnie oświadcza, że zakres prac może doraźnie ulec rozszerzeniu, w takim wypadku wynagrodzenie za dodatkowe, nie wynikające z załączników przedstawionych w postępowaniu prace, będzie wynikało z kalkulacji czasu ich wykonania oraz ceny roboczogodziny przedstawionej w ofercie.

- Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą ofertę zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w treści opisu przedmiotu zamówienia nr BTI.271.2.106.2022, oraz wykażą spełnienie warunków na poziomie wymaganym przez zamawiającego, w zakresie:

- wiedzy i doświadczenia: którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej dwie roboty instalacji okablowania strukturalnego stanowiących przedmiot zamówienia;

Przez zadanie odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości zamawiający rozumie dostawy sprzętu i instalacji okablowania strukturalnego o wartości minimalnej 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Realizacja każdego zadania powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że zostało wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykażą, że dysponują osobą/osobami posiadającą dyplom ukończenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie instalacji, pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta przenoszonego i nowego okablowania;

- posiadania statusu uprawniającego do wykonania Certyfikowanej Instalacji;

- zapewnienie certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio użytkownikowi końcowemu – dla nowych wymienianych elementów sieci. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z normami dotyczącymi określonej grupy produktów. Nowe fragmenty sieci nie mogą wpływać na pogorszenie warunków przepustowości i transmisji.

Uwagi:

- Rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany zakres robót. Obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, będzie  wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych  w zawartej  umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia książki obmiarów wykonywanych robót.

- Przekazane przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowej ilości  robót, a nie opisaniu faktycznej ilości robót do wykonania.

- Roboty budowlane będą wykonywane w  czynnym obiekcie użyteczności publicznej
 i w żadnym stopniu nie mogą zakłócać jego pracy i warunków obsługi klientów.

- Wykonanie zadania zostanie podzielone na etapy. W celu wykonania robót Zamawiający będzie przekazywał wykonawcy robót wydzielone pomieszczenia.

- Zamawiający przewiduje wykonywanie robót poza godzinami pracy Urzędu Miasta tj. po godzinie 15:00 w dni robocze oraz dopuszcza wykonywanie robót budowlanych w dni wolne od pracy Urzędu.