#### Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV

45215120-4 – roboty budowlane;

45310000-3 – roboty instalacyjne, elektryczne;

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu, przy ul. W. Witosa 12 na II piętrze, na Przystań Wyspiarzy.

Głównym celem jest aranżacja i wyposażenie pomieszczenia na strefę ciszy i relaksu.

Ma to być przyjazna przestrzeń przeznaczona do spędzania przez uczniów przerw międzylekcyjnych i zajęć popołudniowych w otoczeniu sprzyjającemu wyciszeniu, relaksowi, koncentracji, lekturze i słuchaniu muzyki.

W pomieszczeniu zaprojektowano różnego rodzaju mie3jsca do siedzenia i leżenia, zestaw nagłaśniający i elementy graficzne. Aranżacja oraz stylistyka Przystani nawiązuje do klimatu nadmorskiego.

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

**Uwagi:**

- Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) i normy wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych norm w zakresie:

* gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,
* parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
* parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej norm oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.