Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.69.2022

Zakres rzeczowy obejmujący remont i rozbudowę  istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację i uporządkowanie istniejącego systemu zasilania istniejących instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z wymianą 14 szt. zużytych istniejących lamp oraz dołożenie około 46 szt. nowych lamp zabezpieczających całość budynku szkoły.

Zastosować nowe lampy oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego  typu LED.

Opracować dokumentację powykonawczą oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p. pożarowych.

Remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wynika z negatywnej decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

W załączeniu rzuty poziome kondygnacji budynku liceum.