Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.76.2022

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy instalacji elektrycznych budynku Przedszkola Miejskiego nr 1  przy ul. Warszawskiej 13 w  Świnoujściu.

Zakres prac projektowych obejmuje modernizację i przebudowę wszystkich instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola nr 1 w tym:

- instalacja oświetleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja nagłośnieniowa

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymianę rozdzielnicy głównej i rozdzielnic na poszczególnych kondygnacjach wraz z liniami je zasilającymi.

Projekt powinien zawierać szczegółowy bilans mocy całego obiektu z uwzględnieniem projektowanych instalacji. Projektant powinien ustosunkować się do istniejącej mocy  przyłączeniowej całego obiektu,  oraz ocenić czy jest ona wystarczająca lub wymaga zmiany.

Zamówienie obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zakresu objętego projektem.

Projekt budowlano-wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie. Projektant powinien dokonać wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem projektu.

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektu oświatowego o dwóch kondygnacjach nadziemnych, kondygnacji podziemnej piwnic ( piwnice użytkowe – szatnie, pom. gospodarcze),  poddasze częściowo użytkowe.

Zamawiający posiada rzuty poziome kondygnacji  budynku w wersji papierowej.

Powierzchnia użytkowa budynku: 1703 m2

Kubatura budynku: 7337 m3.