#### Opis przedmiotu zamówienia

**Dla realizacji zamówienia nr WIZ.271.2.86.2022 pn.:** **„Wykonanie remontu części dachu nad parterowym pomieszczeniem wc budynku położonym na terenie Parku Chopina w Świnoujściu”.**

Kody CPV 45261900-3

Zakres rzeczowy obejmujący zamówienie:

- naprawa istniejącej nawierzchni z papy termozgrzewalnej poprzez nacięcie i osuszenie

 powstałych na papie „purchli”,

- miejsca nacięć papy przesmarować masą Simplast do napraw papy, zagruntować

 i przygotować powierzchnię naprawy do położenia nowej warstwy papy termozgrzewalnej

 (pow. 57 m2),

- położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej (sbs wierzchniego krycia, grubości nie

 mniejszej niż 0,5 cm z welonem poliestrowym i posypką z łupka) po wcześniejszym

 przygotowaniu starej nawierzchni (usunięcie uszkodzeń, wyrównanie powierzchni z

 zachowaniem spadku) pow. około 57 m2,

- pokrycie papą ogniomurów na długości 9 mb.

- sprzątanie po robotach budowlanych.

Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.