   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

        SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie którego przedmiotem jest dozór techniczny i konserwacja instalacji i urządzeń systemu bezpieczeństwa sygnalizacji włamania na Targowisku Miejskim w Świnoujściu ul. Kolłątaja 4a w tym:

- rekonfiguracja informatyczna systemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,
- ustawienie optymalnych parametrów zapisu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,
- konserwacja wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego sygnalizacji włamania ( 10 szt. kamer i 26 szt. czujek) raz na 3 miesiące lub według potrzeb.

W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
b) sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,
c) sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują sprawnie,
d) sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,
e) sprawdzenie poprawności działania urządzeń transmisji alarmu ze stacją monitorowania,
f) sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów optycznych i akustycznych,
g) sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,
pierwszy przegląd Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.
- śledzenie poprawności działania całości systemu na bieżąco,
- wszelka pomoc przy zgrywaniu materiału na potrzeby Policji oraz innych służb porządkowych w terminach określonych przez Zamawiającego.

 Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące prowadzenie książki rejestru zdarzeń oraz raz w miesiącu protokolarne potwierdzenie wykonywanych prac z przeglądu technicznego systemu monitoringu i raz na kwartał protokół z przebiegu prac konserwacyjnych stanowiących załącznik do wystawionej faktury.

Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji w skład którego wchodzą:

w pomieszczeniu monitoringu : - serwer NVR VS-2100 szt. 1
   - switch SP 6008 P MICRONET szt. 1
   - UPS ARES 1600 RACK FIDENTRONIK szt. 1
   - monitor UE 32 EH5000 SAMSUNG szt. 1
   - klawiatura komputerowa szt. 1
   - szafa RACK szt. 1

w alejkach Targowiska :
   - kamera bullet IP 8332 VIVOTEK szt. 2
   - kamera FE 8171 VIVOTEK szt. 1
  - kamera fisheye FE 8172 VIVOTEK szt. 1
  - kamera łopatkowa DS-2CD 2720 F-1 HIKVISION szt. 1
  - kamera IP 1080 P szt.3
  - kamera HIKVISION DS.-2CD1020 szt.2
  - puszka montażowa DS-1280 ZJ-DM 21 HIKVISION szt. 1

instalacja systemu bezpieczeństwa sygnalizacji włamania i napadu:

  - centrala alarmowa NEO DSC 64 HS2064 szt. 1
 - klawiatura LCD DCS HS2LCD szt. 1
 - akumulator 12V 18Ah Żelowy do regulacji prądu ładowania szt. 2
 - exspaner wejść NEO DSC HSM 2108 szt. 3
 - czujka zewnętrzna WOTCHOUT RK315DT szt. 26
 - sygnalizator zewnętrzny, wewnętrzny kpl. 1
 - czujka ruchu pir LC100 szt. 2
 - zasilacz exspanderów linii HSW2204 szt. 1
 - sygnalizator załącz/wyłącz optyczny szt. 1
 - zasilacz exspanderów linii NEO KSM2300 szt. 1
 - obudowa centrali AWO200 szt. 2