Projekt remontu/przebudowy systemu oświetlenia awaryjnego w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przy ul. Basztowej 11

w Świnoujściu.

Zakres prac obejmuje dokonanie wizji lokalnej obiektu placówki pod kątem istniejących systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i na tej podstawie zaprojektowanie zmian tych systemów dostosowując je do obowiązujących przepisów p.pożarowych.

Projektant  uwzględni możliwość wykorzystania wbudowanych instalacji kablowych  i opraw.

Projekt powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.pożarowych.

Projekt powinien być wykonany w czterech egzemplarzach.

Zamawiający posiada dokumentację obejmujące rzuty poziome kondygnacji ośrodka.