Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.81.2023

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany opraw oświetleniowych na typu Led w Szkole Podstawowej nr 2  przy ul. Białoruskiej w  Świnoujściu.

Zakres prac projektowych obejmuje dobór nowych opraw oświetleniowych typu Led dla ich wymiany we wszystkich pomieszczeniach (klasy, korytarze, sala gimnastyczna, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze) budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Wraz z doborem opraw dla każdego pomieszczenia projekt powinien określać dobór właściwego natężenia oświetlenia oraz właściwą dla zdrowia dzieci barwę światła.

Opracowanie powinno zawierać zestawienie opraw oświetleniowych dla budynku szkoły z podziałem na pomieszczenia szkolne.

Zamówienie obejmuje również opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Projekt powinien zawierać karty katalogowe dobranych opraw oświetleniowych. Dobrane oprawy powinny być stosunkowo łatwo dostępne na rynku, dobrej jakości, posiadać atesty, i aprobaty techniczne.

Projekt w ilości 4 egz., kosztorys inwestorski -  2 egz.

Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie.

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektu oświatowego o dwóch i częściowo trzech kondygnacjach nadziemnych.

Zamawiający załączył do zapytania ofertowego w wersji elektronicznej  rzuty poziome kondygnacji z posiadanego  projektu instalacji sanitarnych do ewentualnego wykorzystania.

Zamawiający posiada rzuty poziome kondygnacji  budynku w wersji papierowej.