Załącznik nr 3 do zlecenia WIZ.271.2.70.2024

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**„Rozbiórka 8 szt. słupów ogłoszeniowo-reklamowych wraz uprzątnięciem pozostałości (gruz) na terenie Gminy Miasto Świnoujście”**

Przedmiotem zmówienia dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi słupów ogłoszeniowo – reklamowych (część dz.nr. 24 obr.0003; 160 obr.0006; 36 obr.0002; 21 obr.0002; 242/1obr. 0008; 700/2 obr.0006; 345 obr.0006; 135/5 obr.0007)

1. **Zakres robót:**

Ustalenia zawarte w danym zamówieniu dotyczą całkowitej rozbiórki słupów ogłoszeniowo – reklamowych z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki i obejmują:

* 1. Roboty przygotowawcze związane z organizacja placu budowy,
	2. Roboty rozbiórkowe podstawowe w tym:
	3. Rozbiórka obiektu, fundamentów
	4. Roboty na zakończenie rozbiórki (segregacja odpadów, transport, utylizacja)
	5. Wywóz elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	6. Wyrównanie terenu.

Przy wykonaniu rozbiórki należy zabezpieczyć obiekty/zieleń w bezpośrednim sąsiedztwie.

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przekazania terenu.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z zakresem i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy.

* 1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w zleceniu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze ……………………………………………………….

Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody.

* 1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zlecenia. Transport a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonania prac rozbiórkowych należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

* 1. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

* 1. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

* 1. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno – Budowlane, obowiązujące Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401),

**2. Materiały pochodzące z rozbiórki**

Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane w obrębie terenu rozbiórki, były zabezpieczone przed kradzieżą.

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny być wywiezione na miejsce do tego przeznaczone, wysypisko.

**3. Wymagania dotyczące sprzętu i Transportu**

3.1. Sprzęt do wykonywania robót należy utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania a także nie powodować obniżenia jakości wykonywanych robót.

3.2. Wykonawca okaże dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania,

3.3. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu,

3.4. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych, chodników, krawężników i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi na własny koszt uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

3.5. Środki transportu nie odpowiadający warunkom mogą być usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zniszczenia spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu budowy.

**Załadunek i transport materiałów pochodzących z rozbiórki przewidywany jest na odległość wywozu 1 km. Koszty transportu na dalszą odległość ponosi Wykonawca.**

**4. Wymagania dotyczące wykonania robót**

4.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego,

4.2 Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania robót,

4.3 Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia,

4.4 po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie teren wyrównać i oczyścić z resztek materiałów.

4.5 W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych,

**5. Odbiór robót**

Celem odbioru jest sprawdzenie wykonania robót zgodnie ze zleceniem.

**6. Rozliczenie**

Rozliczenie będzie podlegać faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

**7. Podstawa płatności**

Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego . Wynagrodzenie będzie dokonane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT do Zamawiającego.