.……………….…….…………….

pieczątka Zamawiającego

znak sprawy: WIZ.271.2.109.2024	Świnoujście, dnia 31.10.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WIZ.271.2.109.2024

Dot. doboru, zakupu, montażu i uruchomienia klimatyzatora w pomieszczeniu kuchni Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Monte Cassino 24 – 25, 72-600 Świnoujście.

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna Urzędu Miasta prowadząca postępowanie): Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

- Dane do kontaktu: Grzegorz Kośnikowski, tel.: 91 321 43 72,

e-mail: gkosnikowski@um.swinoujscie.pl,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dobór, zakup, montaż i uruchomienie klimatyzatora. Należy dokonać doboru urządzenia tak aby jego praca umożliwiła zapewnienie komfortu pracy obsługi w pomieszczeniu kuchni zbiorowego żywienia tj. temperaturę powietrza wewnętrznego 19°C÷28°C, wilgotność względną 30–80%, maksymalną zawartość wilgoci 11,5 g/kg, poziom ciśnienia akustycznego mierzony na wysokości 1,7 m od posadzki: 50–60 dB(A). Dla przedziału temperatury powietrza jw. przyjąć stopniowy przyrost prędkości powietrza z zakresu 0.22 m/s ÷ 0,37 m/s. Dla eliminacji zanieczyszczeń takich jak bakterie, wirusy, alergeny, pyłki, klimatyzator na wyposażeniu będzie posiadał system filtrujący. Okres umowy obejmować będzie czas od podpisania umowy do 29 listopada 2024r. W celu pewności doboru klimatyzatora do istniejących warunków w pomieszczeniu kuchni w tym przegród, funkcjonującej wentylacji, oceny bilansu energetycznego w pomieszczeniu, konieczna jest wizja lokalna potwierdzona przez administratora obiektu. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową z danymi technicznymi dobranego urządzenia. Dokumentacja techniczna obiektu dostępna jest do wglądu w siedzibie  Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 4d.

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena

- Data realizacji zamówienia: do 29.11.2024r.

- Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 3 lata

- Forma oferty. Sposób składania oferty:

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

- oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;

- ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej na adres Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Świnoujście ul. Karsiborska 4 D w Świnoujściu.

- Termin złożenia oferty: do dnia 08.11.2024r. godz. 12:00;

- oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

- Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

- Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi

………………………………………

podpis i pieczątka

sporządził:	kierownika komórki organizacyjnej

………………….………………………..

imię i nazwisko pracownika

Załączniki:

- Oferta;

- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

OFERTA

Nazwa wykonawcy: 	…….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: 	....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: 	……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ……………… z dnia ………………………… oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………… zł (słownie złotych: …………………………………… ), powiększoną o podatek VAT ……..… zł (słownie złotych: …………………………….…), tj. cenę brutto …………..… zł (słownie złotych: ………………………………………...).

- Pozostałe kryteria oceny ofert (jeżeli dotyczy): ……………………………………..……

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Potwierdzam:

- realizację przedmiotu zamówienia do dnia ……………;

- udzielenie gwarancji na okres (jeżeli dotyczy) …………….

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………..……………

miejscowość, dnia

……………...........………………………

podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

……………...........………………………

pieczątka wykonawcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).